关于包头市祥升环保科技有限责任公司榆树沟一般工业固体废弃物填埋场项目

环境影响报告书的批复
包环管字[2025]161号
包头市祥升环保科技有限责任公司：

你公司报送的《包头市祥升环保科技有限责任公司榆树沟一般工业固体废弃物填埋场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《包头市祥升环保科技有限责任公司榆树沟一般工业固体废弃物填埋场项目环境影响报告书技术评估报告》，经研究，批复如下：

你公司于2024年11月按照自治区矿坑回填、生态修复标准和实施方案，对榆树沟铁矿露天采坑进行回填及生态修复，实施边坡削坡整形、底部平整等地形地貌整治工程、防渗工程、渗滤液导排系统建设等，原有修复项目已完成回填面积约36685.20平方米，回填量约102.36万吨。根据土壤及地下水现状监测和调查结果，原有修复项目对周边地下水和土壤未造成污染。为了更好的服务于包头市及周边产废企业，决定建设一般工业固废Ⅱ类填埋场。
本项目拟在原有修复项目的基础上进行表层碾压、铺设防渗衬层等建设一般工业固废Ⅱ类填埋场，设计填埋场顶标高1305米，设计填埋总库容约360万立方米，可填埋量约540万吨，填埋固废为符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场入场要求的一般工业固体废物。填埋库区主要建设内容包含库区拦渣坝、库底水平防渗及边坡防渗、排水沟、渗滤液收集系统、围栏等，同时配套建设运输道路、管理用房、卸车平台等公辅工程，将一般工业固体废物逐层摊铺、压实填埋至标高，服务期满后进行封场覆盖、土地复垦。
项目已取得包头市昆都仑区行政审批政务服务和数据管理局出具的《项目备案告知书》，符合国家产业政策；取得包头市自然资源局昆都仑区分局关于项目厂址意见核实的复函；同时本项目在开工前应取得林草等相关部门前期手续。项目必须严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护和生态恢复措施，采取严格的环境风险防范措施，建立及时有效的应急响应与联动机制和科学严密的环境管理制度，从生态环境保护角度分析，我局原则同意你单位《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、项目建设和运营期间应重点做好以下工作

（一）填埋期废气主要污染物为运输、卸料、填埋作业扬尘，采取的抑尘措施主要为运输车辆采用专用封闭式车辆并限制车速，行驶路面定期洒水降尘；填埋过程尽可能降低物料卸料高差，合理安排作业时间，大风天气禁止卸料作业；填埋固体废物采用分层压实方式，采用雾炮洒水抑尘；厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物无组织排放监控浓度限值。封场期及管护期进行封场和覆土绿化，严格按照水土保持、土地复垦等方案及时进行整治恢复。
（二）填埋期抑尘用水全部蒸发损耗，渗滤液收集于渗滤液收集池，回洒至填埋场地，不外排；封场期及管护期填埋场内产生的渗滤液收集于渗滤液收集池，拉运至污水处理厂处理；生活污水依托周边化粪池，由环卫部门定期清运。以上废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准限值。

（三）填埋期噪声源主要为运输车辆、填埋作业机械设备噪声，采用低噪声设备、合理布置及距离衰减等措施降噪；封场期及管护期噪声源主要为水泵噪声，采用低噪声设备、合理布置、基础减振等措施降噪。以上厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类声环境功能区要求。

（四）填埋期产生的固体废物主要为渗滤液收集池沉淀底泥，经污泥泵抽至本项目填埋区自然晾干后进行填埋；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。
（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险，发生事故时及时启动环境风险应急预案，确保环境安全。

三、你公司应当对填埋的固体废物进行严格甄别，对国家相关部门明确要求进行综合利用的固废，应首先满足国家提出的综合利用和储存要求，同时应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

五、环评文件经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，且可能导致环境显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环评文件。自批复之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托包头市生态环境综合行政执法支队及包头市生态环境局昆都仑区分局负责该项目审批后的监督检查和管理工作。你公司在收到本批复后5个工作日内，将批复文件分送至昆都仑区人民政府、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局昆都仑区分局。

                    包头市生态环境局

                         2025年11月13日

抄送：昆都仑区人民政府、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局昆都仑区分局
- 4 -
- 4 -

