包环管字150202[2026]1号

- 关于包头盛泰汽车零部件制造有限公司

- 自备应急LNG气化站项目环境

- 影响报告表的批复

包头盛泰汽车零部件制造有限公司：

你公司报送的《包头盛泰汽车零部件制造有限公司自备应急LNG气化站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，根据《包头盛泰汽车零部件制造有限公司自备应急LNG气化站项目环境影响报告表技术评估报告》，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目位于包头市包头铝业产业园区包头盛泰汽车零部件制造有限公司现有厂区内，中心坐标为东经110°07′17.171″，北纬40°33′15.062″。项目北侧为四通新材料和纬三路，东侧为三号路，隔路为园区变电站、金重和格格乳业，南侧为纬四路，西侧为五号路，隔路为汇众铝合金锻造公司。

本项目占地面积为300m2，利用现有厂区闲置空地建设LNG气化站1座，设置2座容积为50m3立式LNG低温储罐，总容积为100m3，天然气管网、消防水池、事故水池、危废暂存间等公辅设施依托现有工程，项目建成后可实现日供气量为5.959万m3。

本项目主要生产工艺流程：

LNG槽车运来后，经过储存系统，气化系统，调压计量及加臭系统进入管网供用户使用。

项目位于包头铝业产业园区生态铝业园区，属于包头盛泰汽车零部件制造有限公司的配套项目，根据《报告表》和《评估报告》结论，符合规划及生态环境分区管控清单要求，选址合理。项目已取得东河区发展和改革委员会出具的项目备案文件，符合国家产业政策。在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设必须做好以下工作

1.本项目运营期产生的废气主要为BOG废气（闪蒸气）和非正常工况下产生的EAG废气（放空天然气）以及检修废气。液化天然气卸车进行到末段槽车内的低温天然气由于压力变化而产生闪蒸天然气，通过卸车台气相管道回收调压汇合后输入用气管网，不外排；EAG废气（放空天然气）通过放散管排放；检修废气无组织逸散。厂界无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度监控值，气化站外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准值。

2.本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，无生产废水产生。

3.项目营运期噪声主要为主要为空压机、增压撬、气化器、加臭撬等设施运行时产生的噪声。通过选取低噪声设备、采取基础减振等措施，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类区排放标准。

4.本项目营运期间产生的固体废物主要为储罐沉渣、设备维修及养护产生的废润滑油，均暂存至现有危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。

5.强化各项环境风险防范措施及安全生产管理制度要求。按照报告表要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，加强项目各类物料、危险品储运和使用管理，更新环境风险事故应急预案，做好项目的应急联防联控，定期开展突发环境事件应急演练。同时，在项目设计、建设、验收、生产过程中必须严格落实环保设施安全生产管理的相关要求。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施。按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

四、你公司应当在本项目启动生产设施前，重新申请排污许可证。

五、如果今后国家或地方颁布新的标准、规定，届时你公司应按新标准规定执行。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应按照法律法规的规定，重新报批建设项目的环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，必须向我局申请重新报批。

七、由包头市生态环境综合行政执法支队东河大队对该项目环境保护进行日常监督检查。

包头市生态环境局

2026年1月16日