建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：国能包头煤化工有限责任公司MTO净化水回用技术改造项目  

建设单位（盖章）： 国能包头煤化工有限责任公司  

编制日期：             2026年3月               

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1

一、建设项目基本情况

1.1规划及规划环境影响评价符合性分析...........................................................................2

1.2其他符合性分析.............................................................................................................12
29

二、建设项目工程分析

2.1项目由来.........................................................................................................................28

2.2现有工程概况.................................................................................................................29

2.3本项目概况.................................................................................................................34

2.4产品方案.........................................................................................................................34

2.5建设内容与项目组成.....................................................................................................35

2.6主要生产设备.................................................................................................................37

2.7主要原辅材料及能源消耗.............................................................................................37

2.8劳动定员及生产制度.....................................................................................................37

2.9厂区平面布置图.............................................................................................................37

2.10公用工程.......................................................................................................................37

2.11水平衡...........................................................................................................................38
42

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状.........................................................................................................41

3.2环境保护目标.................................................................................................................50

3.3污染物排放控制标准.....................................................................................................50

53

四、主要环境影响和保护措施

4.1.施工期环境保护措施.....................................................................................................52

4.2.运营期环境影响和保护措施.........................................................................................54
63

五、环境保护措施监督检查清单

65

六、结论

66

附表



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能包头煤化工有限责任公司MTO净化水回用技术改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	黄令漫
	联系方式
	15149308043

	建设地点
	内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园

国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内

	地理坐标
	（N：40度36分45.042秒，E：109度38分41.766秒）

	国民经济

行业类别
	D4620 污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业 —95污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	九原区工信和

科技局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2507-150207-07-02-169491

	总投资（万元）
	1358.8
	环保投资（万元）
	1358.8

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	180

	专项评价设置情况
	本项目不涉及废气排放，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此不设置大气专项评价；项目废水处理后全部回用，因此不设置地表水专项评价；项目风险物质为C5溶剂和混合烃，储存量较少，未超过临界量，因此不设置环境风险专项评价。

	规划情况
	1.规划文件名称：《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）》

	规划环境影响

评价情况
	1.规划环境影响评价文件名称：《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》；

2.审查机关：内蒙古自治区生态环境厅；

3.审批文号：内环审[2023]29号；

4.审批文件名称：《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.本项目与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）》符合性分析   

（1）规划范围与规划期限

内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园位于包头市九原区。园区规划面积53.06平方公里，东至宋昭公路、西至哈德门沟、南至纬十路、北至包兰铁路，园区纳入城镇开发边界面积33.186平方公里。规划期限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期2026~2030年。

（2）功能区布局

内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园按照其功能的不同分为：新型化工及高分子材料产业区，中小企业园，超纯铁素体不锈钢新材料产业区，九原公铁海铁国际物流园，新材料及稀土产业区，新材料、新能源、稀土产业及装备制造产业区，储备发展用地。

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园新型化工及高分子材料产业区，见附图1。

（3）产业发展定位

园区产业发展定位是以化工及新能源产业和战略性新兴产业为主导产业。其中化工及新能源产业重点发展高性能树脂、高性能橡胶（包括合成橡胶等）、聚氨酯材料、氟材料、硅材料、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、前沿新材料以及新能源材料等。战略性新兴产业重点发展高端稀土新材料、高性能新材料、先进金属新材料、高端装备制造产业、节能环保产业等。同时，培育壮大物流产业，配套商务、金融、研发及服务设施等综合服务为支撑的新型特色工业园区。
本项目位于新型化工及高分子材料产业区国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，在MTO装置新建一套油水分离撬块工艺，烯烃分离装置新建一套C5混合洗净化水工艺。本项目实施后，净化后产水送至氧化物吸收塔(分离水洗塔)作为洗涤水替代原有蒸汽凝液，减少了装置运行成本，同时送往污水处理的含油净化水量减少，降低了污水处理厂污水处理负荷，具有良好的经济效益。本项目属于国能包头煤化工有限责任公司主体工程配套的环保设施建设项目，项目的建设实现环境保护与资源节约综合利用，属于节能环保产业，符合国家绿色低碳发展方向，符合园区产业发展定位。
2.本项目与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》符合性分析

本项目与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》准入要求符合性分析见下表1。

表1  园区规划环评准入要求符合性分析表

功能分区

项目

管控要求

本项目建设情况

符合性

园区整体要求

产业准入控制

（1）入园项目，需满足国家和地方产业政策、园区产业定位、功能区布局要求；清洁生产水平需达到国际国内先进水平；应符合国家颁布的单位产品能源消耗限额要求。

（2）禁止新建和扩建火电、炭素、电石、铁合金冶炼、水泥（含粉磨站）、废旧轮胎再生和利用、防水材料等项目。

（3）控制高耗能行业产能规模，确有必要建设的，须实施产能和能耗减量置换。

（4）根据《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》山南地区（主城区和土默特右旗）不再新建高污染项目。高污染产业类别需根据相关规划、政策或名录等确定，园区内单独或配套发展该类产业应根据内蒙古、包头市相关政策、规划等对产业发展要求的调整适时合理发展。

（5）禁止使用地下水作为生产水源的项目。

本项目符合地方产业政策、园区产业定位、功能区布局要求；本项目无行业清洁生产指标，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用，符合清洁生产的要求。项目不属于两高一低项目。项目不属于高污染项目。

符合

空间布局约束

（1）从主导风向和环境风险方面考虑，尽量减轻对包头城市建成区等环境敏感目标的不利影响，将环境影响较大的煤化工、新型化工、高碳铬铁、铁素体不锈钢、硅材料等产业布置在园区西侧，将环境影响较轻的稀土、新能源、新材料、装备制造、物流等产业布置在园区东侧。园区内不同产业区之间建有防护隔离带。

（2）水环境风险较大企业尽量布置在规划的园区事故水池的汇水范围内。

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园新型化工及高分子材料产业区，符合要求。项目位于园区事故水池的汇水范围内。

符合

污染物排放管控

（1）严控“两高”项目新增产能，确需建设且符合相关准入要求的，新增主要污染物排放量实行区域削减；园区钢铁、石化、有色、化工等行业新建、改建、扩建项目执行国家特别排放限值或超低排放限值要求。

（2）新、改、扩建项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案。

（3）严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料项目，优先开展低VOCs含量原辅材料替代，强化无组织排放控制。

（4）强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。

（5）入园项目，必须根据清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，选用经工业化应用或中试成熟、经济可行的技术。园区存在无纳污水体的环境限制，拟入区项目产生的废水，必须有可靠的处理去向，废水在企业内部处理达到九原水质净化厂和硅产业污水处理设施接管标准后排至污水处理厂，不得进入周边水体。在废水处理技术、废水处置方案等方面具有环保示范意义的项目，优先进入园区。

（6）涉及第一类水污染物的废水需在车间或车间处理设施排放口处理达标后方可排入污水处理设施或零排放。

（7）进入园区的项目，必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。暂存池等设施的选址及地下水防渗、监控措施还应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598），防止污染地下水。

（8）固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置。危险废物立足于项目或园区就近安全处置。园区内各企业产生的工业固废临时贮存，应分类管理、隔离分区贮存，以便分别运往园区渣场隔离分区贮存或方便后续综合利用。废水处理产生的无法资源化利用的盐泥暂按危险废物进行管理；作为副产品外售的应满足适用的产品质量标准要求，并确保作为产品使用时不产生环境问题。

（9）设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。非正常排放的废气应送专有设备或火炬等设施处理，严禁直接排放。按照国家及地方规定设置防护距离，防护距离范围内的土地不得规划居住、教育、医疗等功能。

（10）采用园区及区域环境自动监测站点对区域环境进行监控，入区企业应建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

本项目不涉及废气产生，不属于两高项目；本项目所在区域不属于大气环境布局敏感区重点管控区；项目所在厂区现有主体工程已按照石化行业防渗规范要求，完成全域分区防渗工程建设并通过验收，重点防渗区、一般防渗区均配套对应等级防渗设施，防渗结构与渗透系数等指标均满足规范限值，具备完备的土壤及地下水污染防控基础；本项目处理的废水不涉及第一类污染物，本项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排；本项目严格落实地下水污染防治工作，项目产生的危险废物依托国能包头煤化工有限责任公司现有危废暂存间暂存。
符合

环境风险防控

（1）生产、存储有毒有害、易燃易爆气体的企业，应配套有效措施，防止因扩散污染大气环境。

（2）入园重点项目必须同时分别设置初期雨水收集池和事故水池，不得“一池两用”；建设合理规模的风险事故应急池及其他应急设施，确保在任何情况下，企业产生的废水均不会进入周边水体。并对事故废水进行有效收集，妥善处理后全部回用，禁止外排。构建与园区管委会、区政府和相关部门以及周边企业、项目区相衔接的区域环境风险联防联控机制。

（3）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

（4）土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

（5）入区项目应编制突发环境事件应急预案。

本项目不涉及生产、存储有毒有害、易燃易爆气体；本项目依托国能包头煤化工有限责任公司一期事故水池1座（15000m3）收集事故状态下的废水，在任何情况下，企业产生的废水均不会进入周边水体。事故废水全部进行有效收集，处理后全部回用，不外排。

项目贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

本项目位于国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，建成后将纳入国能包头煤化工有限责任公司突发环境事件应急预案体系，配套有效的风险防范措施。
符合

资源开发利用管控

（1）科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。

（2）坚持“以水定产业、以水定规模”，提高园区水资源利用效率，提升污水回用比例，园区引入项目应重点评估水耗指标，取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。禁止取用地下水作为生产用水，优先选用中水作为工业用水。

（3）落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。

（4）有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国际先进水平。

（5）推进能源梯级利用，降低单位产品的能耗，实现能源梯级利用、余热废热回收，尽可能的提高能源效率，降低能源消耗量，鼓励使用清洁燃料或可再生能源。

本项目不属于高能耗项目；项目用水依托厂区现有新鲜水管道。

符合

新型化工及高分子材料产业区

产业准入控制

（1）该产业区以神华煤化工、海平面九原分公司、东方希望为代表性企业，重点发展煤化工及下游产业、新型精细化工产业、高分子新材料产业、氟材料、硅材料产业、正极材料、碳素、电石等产业。规划依托丰富的化工原材料优势，加快建设功能性膜材料、高性能橡胶、高性能纤维等为重点的高分子聚合物产业，形成“煤—烯烃—下游精细化学品”产业链。培育发展高性能工程塑料产业，提高工程塑料的合成生产能力，开拓工程塑料在新兴产业中的应用；构建“氟材料、硅材料—氟材料、硅材料应用”等氟材料、硅材料产业链；建设布局趋于合理，绿色环保、低碳高效的聚氨酯材料工业体系，突破MDI、TDI等重要基本聚氨酯原料的生产技术；建设PGA等可降解塑料产业。

以光威集团碳纤维产业化项目为依托，重点发展碳纤维基础材料和高效性碳纤维复合材料，着力实现“碳纤维—碳纤维复合材料—碳纤维制件”的产业链。

大力发展光伏产业，主要发展高纯晶硅产业，为了企业形成上下游产业的转化，可发展与高纯晶硅产业配套的下游产业链。

本项目位于新型化工及高分子材料产业区国能包头煤化工有限责任公司现有厂区范围内，在MTO装置新建一套油水分离撬块工艺，烯烃分离装置新建一套C5混合洗净化水工艺。本项目实施后，净化后产水送至氧化物吸收塔(分离水洗塔)作为洗涤水替代原有蒸汽凝液，减少了装置运行成本，同时送往污水处理的含油净化水量减少，降低了污水处理厂污水处理负荷，具有良好的经济效益。本项目属于国能包头煤化工有限责任公司主体工程配套的环保设施建设项目，项目的建设实现环境保护与资源节约综合利用。
符合
空间布局约束

（1）化工项目必须与居住用地保持足够的缓冲距离。

（2）化工企业应布置在规划的园区事故水池的汇水范围内。

项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园新型化工及高分子材料产业区，周围均为规划园区工业用地；项目占地位于园区事故水池汇水范围内。

符合

环境风险防控

（1）生产、存储有毒有害、易燃易爆气体的煤化工及下游延伸产业、有色金属深加工和新材料企业，应配套有效措施，防止因扩散污染大气环境。

（2）生产、存储危险化学品的煤化工等化工企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

（3）新（改、扩）建精细化工项目，必须完成反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级、严格限制4级的项目。

企业配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

符合

3.本项目与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析
本项目与《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》审查意见符合性见表2。

表2  本项目与园区规划环评审查意见符合性分析一览表

审查意见

本项目情况

符合性

（1）坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、包头市国土空间总体规划及“三线一单”的协调衔接，并要与当地其它专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21 号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88 号）及自治区、包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要等要求，指导园区建设。

本项目符合包头市国土空间总体规划，满足区域“三线一单”及《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21 号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88 号）及自治区、包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要等要求。

符合

（2）严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及包头市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《自治区开发区审核公告目录》、“三线一单”生态环境分区管控、园区规划、规划环评和产业政策等要求管理新入园项目，合理发展化工及新能源产业、战略性新兴产业等主导产业，钢铁、铁合金、煤化工等维持现状规模不变，多晶硅、单晶硅等需配套相应规模的下游转化项目，不得引进污染物排放量大的非主导产业项目。全面落实“四水四定”要求，审慎引进高耗水行业。

本项目符合“三线一单”要求，符合园区规划环评生态环境准入清单要求；符合《自治区开发区审核公告目录》、“三线一单”生态环境分区管控、园区规划、规划环评和产业政策等要求；本项目不属于污染物排放量大的非主导产业；本项目不属于高耗水行业。

符合

（3）严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水等环境敏感区之间应设置足够的绿化隔离带，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的规划控制区，作为空间防护。配合九原区人民地方政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向九原区人民政府报告。清退园区内不符合产业政策及长期停产且无复产可能的项目，提高土地利用价值。

本项目选址位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园新型化工及高分子材料产业区，不在中心城区、居民区、基本农田、水源地等环境敏感区，建立与园区、政府环境风险三级防控响应机制及应对方案，效防范环境污染和事故风险，确保区域生态安全。

符合

（4）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和包头市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或者特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物、挥发性有机物、氟化物等排放量，保障区域环境质量改善。

本项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排；本项目位于达标区。

符合

（5）加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，采用成熟可靠的废水处理工艺，实现园区内生产废水全部纳管收集、妥善处理和达标回用。优化园区供水结构，充分利用当地中水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽。持续推进“无废”城市建设，进一步提高大宗工业固废综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业的危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。

本项目实施雨污分流，本项目废水排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排；项目产生的废滤芯由危废间暂存，委托有资质单位处置。

符合

（6）强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。

本项目通过建立与园区、政府环境风险三级防控响应机制及应对方案，有效防范环境风险。

符合

（7）加强环境监管及日常环境质量监测。建立包括常规污染物和特征污染物在内的环境空气、地表水、地下水、土壤等环境质量监测体系，做好长期跟踪监测和管理。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。

本项目按照要求制定跟踪监测方案，防止发生环境污染事件

符合

（8）总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。

本项目对污染防治措施和环境风险防控措施的进行了分析

符合

综上，本项目符合园区产业定位及产业布局，符合园区产业准入要求，满足《内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园总体规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	4.本项目与包头市生态环境分区管控符合性分析

根据《包头市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（包府发[2021]47 号）、《包头市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《包头市生态环境管控单元准入清单》（包头市生态环境局，包头市“三线一单”编制组，2022年8月）、《包头市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（包头市生态环境局动态更新编制技术组，2023年10月）、《包头市生态环境准入清单更新说明》（2023年10月）。

全市划分优先保护、重点管控、一般管控3类，共84个环境管控单元，实施分类管控。优先保护单元共计49个，面积为22391.64平方千米，占全市总面积的81.19％。主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地、基本草原、湿地以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在大青山、梅力更、南海子、巴音杭盖等法定自然保护区，以及其他北部防风固沙生态功能区、南部生物多样性功能区和南部水土保持功能区等区域，见附图2。
重点管控单元共计28个，面积为1137.66km2，占全市总面积的4.15%。主要涉及到人口密集、资源开发强度大或污染物排放强度高的区域以及矿区，包括城市建成区、自治区核定的工业园区、水环境超标区域、大气环境弱扩散区、集中连片采矿用地等。一般管控单元。共计7个，面积为4040.25km2，占陆域总面积的 14.66%。包括除优先保护单元和重点管控单元外的区域。重点管控单元以守住环境质量底线为重点，围绕六大产业集群发展，坚持系统治理、源头治理、综合治理，突出“三个治污”，聚焦重点区域的重点环境问题，进一步优化产业空间布局。加强昆都仑河、四道沙河、二道沙河等流域污染物排放管控，提升城镇生活污水收集处理率，强化环境风险防控。提高水资源、土地资源、能源、矿产资源利用效率，推动重点行业减污降碳。

根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台项目研判结果，本项目位于包头九原工业园区重点管控单元，见附图3。

（1）生态保护红线

根据《包头市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（包府发[2021]47 号）及《包头市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（包头市生态环境局动态更新编制技术组，2023 年 10 月），调整后的全市生态保护红线面积7430.55平方千米，占全市总面积的26.76%；一般生态空间面积14894.45平方千米，占全市总面积的 54.03%。生态保护红线确保“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”，生态空间格局保持基本稳定。生态保护红线和一般生态空间面积根据国家和自治区最新批复及时动态调整。本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，属于重点管控单元，本项目占地范围不在包头市生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区以及基本农田保护区等。

（2）环境质量底线

全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于35微克/立方米。到 2025年，全市水环境质量持续改善，8个国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例不低于87.5%，地表水劣Ⅴ类水体比例为 0%，基本消除城市黑臭水体，城市集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类水体比例达 100%。

①水环境质量底线

本项目位于水环境工业污染重点管控区，具体管控要求及相符情况如下：

表3  本项目与水环境工业污染重点管控区管控要求相符行分析表

序号

管控要求

本项目情况

是否符合要求

1

强化环境风险评价，科学规划建设工业园区，引导工业企业入驻工业园区，实现水污染集中治理，鼓励有条件的工业园区实行废水分类收集、分质处理、分需回用。新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，本项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排，项目用水依托厂区现有新鲜水管道。
符合

2

促进企业实行清洁生产，提高工业用水重复利用率，减少废水和污染物排放。对重点行业企业加强有毒污染物控制，水质超标的水功能区实施更严格的污染物排放总量削减要求；严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放量削减替代；采取综合性的治理措施，强化污染物排放总量控制，大幅削减污染物排放量。保障河道生态基流，确保水体和重点支流水环境质量明显改善。对于环境风险较大的控制单元，按照“预防为主、防治结合”的原则，加大环境监管力度，着力降低资源能源开发带来的环境风险。

本项目不属于高耗水、高污染行业。企业按照“预防为主、防治结合”的原则，加大环境管理力度，可降低环境风险。
符合

3

严格控制磷铵、尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷、电解铝、氧化铝等行业新增产能。除污水集中处理设施排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。推进城市建成区钢铁、化工、有色等污染企业和工段搬迁改造，新建企业原则上均应建在工业集聚区。清理整顿黄河岸线内工业企业，黄河干流及主要支流1公里范围内严禁新建高能耗、高污染项目及相关产业园区。“十四五”期间原则上不再审批新的煤化工项目。推动工业结构调整，促进工业集聚发展，实现废水集中治理。严格限制工业园区外新、改、扩建工业项目的建设，对不符合规定的项目坚决停批停建。持续开展自治区级及以上工业园区专项整治行动，确保全市工业园区内所有企业全面实现废水分流分治、深度处理，含重金属废水必须进行预处理。持续推进工业园区废水深度治理与循环利用，提高工业用水循环利用率。

本项目与黄河干流及主要支流（哈德门沟）距离大于1公里，不属于高污染、高耗能项目
符合

综上，本项目满足水环境工业污染重点管控区的相关要求。

②大气环境质量底线

本项目位于大气环境高排放重点管控区，具体管控要求及相符情况如下：

表4  本项目与大气环境高排放重点管控区管控要求分析表

序号
管控项目

管控要求

本项目情况

是否符合要求

1

空间布局约束

大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造；

严格执行环境准入门槛，依法落实工业园区规划环评。提高钢铁、电解铝、电石、铁合金、焦化、水泥等高耗能、高排放行业新上项目准入条件，原则上须达到国家先进标准。国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移；

推进电力、焦化、铝冶炼、钢铁行业智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，打造新型绿色产业发展基地；对石化、化工、医药、工业涂装和包装印刷、油品储运销等重点行业企业实施重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，逐步加严涉气项目环境准入要求。

项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，符合相关产业政策及园区规划环评的要求。

符合

2

污染物排放管控

持续提升火电、钢铁、铝业、水泥、焦化行业大气污染治理水平，有序推进行业超低排放改造，分阶段达到超低排放改造要求。加强钢铁、铝业、金属深加工等涉及氟化物废气的收集处理，严格达标排放，定期开展跟踪监测。推进铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，针对铸造、铁合金、焦化水泥、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；
强化工业炉窑污染治理,加快淘汰热效率低下、治理设施工艺落后的工业炉窑。禁止新建燃料类煤气发生炉,现有企业分散式煤气发生炉全部淘汰；
以电力、钢铁、铝业、建材、采掘等行业为重点，强化推进多污染物协同控制，实施生产全流程无组织排放管控，大幅度减少大气污染物排放量；
推广低（无）VOCs含量原辅材料替代，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低VOCs含量产品的比重。加大汽车整体制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构等工业涂装行业，以及包装印刷行业、电子行业低VOCs含量原辅材料的替代力度；
实施VOCs排放总量控制。石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端全过程控制体系。大力提升工业VOCs治理收集率、去除率和治理设施运行率，全方位、全链条、全环节控制VOCs物料无组织排放。
①本项目不涉及氮氧化物排放；

②本项目不涉及露天烧烤及产生油烟的露天餐饮加工；

③本项目施工期间严格落实“六个百分百”扬尘污染防控措施；

符合

3

环境风险防控

对有色（不含氧化铝）、水泥、平板玻璃、焦化、石化及化工等重点行业的现役企业和新建项目达到大气污染物特别排放限值；65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉达到超低排放。

主城区（昆区、青山、东河、九原、高新区）及石拐喜桂图新区不再新、扩建高环境风险项目；
重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监控系统；
以化工企业及化工园区为重点，全面推进化工园区安全风险评估复核和“一园一策”整治提升，重点推进硅产业、煤化工园区定期开展安全风险隐患排查整治，加强企业氯气、液氨、硫化氢等危险物质生产、储存和运输风险管理和安全风险防范；
以黄河流域为重点，开展废弃危化品污染风险评估。

本项目不涉及上述行业和锅炉建设。项目建成后定期开展安全风险隐患排查整治，加强企业危险物质储存和运输风险管理和安全风险防范。
符合

4

资源开发效率要求

禁止运入、销售、燃用生活使用的煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆等常规燃料）；

新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉应采用电等清洁能源，使用天然气要建设低氮燃烧等脱硝设施，山南地区原则上不得使用煤炭等高污染燃料。推进现有使用煤炭等燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等清洁能源；燃料类煤气发生炉采用清洁能源替代，或者因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，2025年实现燃气管网覆盖范围内工业炉窑燃料全部采用天然气等清洁能源替代；
推进使用化石能源行业特别是钢铁、铝业、化工等高耗能行业进行“绿电”以及氢能替代，让能源结构由“黑色革命”向“绿色发展”。加强用煤单位煤炭质量管控力度，重点对焦化、供热、发电、煤化工等大型用煤单位的煤质开展监督抽查，严把煤炭质量关；

以集中式和分布式并举加大风电、光伏等开发建设力度，延伸新能源链条，以风能、光能、氢能、核能、储能为龙头，打造新能源装备制造和相关技术服务产业集群。

本项目不使用煤炭及其制品。

符合

③土壤环境质量底线

本项目位于土壤污染风险一般管控区，防控要求为完善环境保护基础设施建设，严格执行相关行业企业布局选址要求，优先发展绿色生态产业。

本项目用地不涉及污染土壤问题，厂区现有主体工程已按照石化行业防渗规范要求，完成全域分区防渗工程建设并通过验收，重点防渗区、一般防渗区均配套对应等级防渗设施，防渗结构与渗透系数等指标均满足规范限值，具备完备的土壤及地下水污染防控基础，不会加深项目所在区域地下水和土壤污染情况。

本项目在严格采取环保措施和服从区域污染防治计划的前提下，满足土壤污染风险一般管控区的管控要求。

（3）资源利用上线

水资源利用上限方面，根据《包头市水务局包头市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（包水发[2022]33号），2025年全市用水总量控制在 9.82亿m3以内，其中非常规水资源利用量控制在1.17亿m3以上，万元 GDP 用水量较2020年降低30%，万元工业增加值用水量较2020年降低35%。将昆都仑区和土默特右旗划为地下水开采重点管控区。

土地资源利用上限方面，衔接内蒙古自治区“三线一单”成果，及自然资源、 规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模等指标，作为土地资源利用上线要求。更新后的土地资源利用上限规定到2035年耕地保有量不低于639.19万亩，基本农田保护面积不低于515.33万亩，城乡建设用地规模在原有基础上扩展倍数为1.3061。

能源利用上限方面，根据包头市发改委《关于完善能耗强度和总量双控政策保障“稳中求进”高质量发展的通知》《包头市“十四五”现代能源产业基地发展规划》提出的“十四五”发展目标，2025年能源消费总量 5596 万吨标煤，煤炭消费总量3556万吨标煤。根据“十四五”期间煤炭消费量下降比例，预测2035年包头能源消费总量控制在7000万吨标煤以内，煤炭消费量约为 3149.2 万吨标煤。根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》《包头市“十四五”节能规划》，2025 年包头市能耗强度降低 16.5%，力争达到激励目标18.7%。根据《包头市“十四五”应对气候变化规划》2025年能耗强度下降基本目标16.5％，力争达到激励目标18.7%，单位GDP二氧化碳排放降低完成自治区下达考核目标。

本项目营运过程中会消耗一定的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）《包头市生态环境准入清单更新说明（备案稿）》（2023年10月）

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，对比包头市九原区重点管控单元（园区型重点管控单元）准入清单，环境管控单元编码为ZH15020720003。

本项目与九原重点管控单元符合性分析见表5。

表5  本项目与九原重点管控单元符合性分析

单元名称：包头九原工业园区

单元编码：ZH15020720003

单元类别：重点管控单元

本项目情况

符合性

管控维度

管控要求

空间布局约束

①【产业/鼓励引导类】园区重点发展煤化工及高分子新材料产业、高碳铬铁及超纯铁素体产业等特色产业。引导和鼓励建设加工利用本园区或地区产生的废旧资源和固废项目。

②【产业/限制类】清理整治“僵尸”企业，现有不符合园区产业发展定位的企业限期退出或关停，提高土地利用效率。

③【产业/禁止类】禁止新建和扩建火电、炭素、电石、铁合金冶炼、水泥（含粉磨站）、废旧轮胎再生和利用、防水材料等项目。（符合产业政策和产业规划要求的除外)

④【产业/综合类】园区工业用地或企业与村庄、学校等环境敏感点之间的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。

⑤【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。

本项目不属于限制类和禁止类产业。

项目选址位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，与周围环境敏感点的距离符合产业控制带的要求。

本项目不使用高挥发性有机物原辅材料项目，不属于氮氧化物、烟（粉）尘排放量较大的建设项目。

符合

能源资源利用

①【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建、改扩建《管控目录》中的“两高”项目，在符合新增产能管控要求的前提下，必须达到“两个先进”；必须按照自治区和所在盟市“双重标杆，通过削减能耗存量、原料用能核减等方式，化解对自治区和所在盟市能耗强度的影响；必须通过削减能耗存量、原料用能核减、可再生能源利用等方式，全额落实能耗指标。

②【水资源/综合类】全面落实“四水四定”要求，审慎引进高耗水行业，优先利用再生水作为生产水源。

③【土地资源/综合类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。

④【其他/综合类】对标节能减排和碳达峰、碳中和目标，严格高耗能高排放项目准入，新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗和水耗等达到清洁生产先进水平。

本项目不属于《管控目录》中的“两高”项目；本项目不属于高耗水行业，项目建设已落实土地利用效率要求。

符合

污染物排放管控

①【其他/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求

②【水/综合类】园区应合理规划建设工业或综合集中废水处理设施，推进工业园区污水管网建设，实现工业废水、生活污水全收集、全处理。

③【其他/综合类】持续减少主要污染物、特征污染物、氟化物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善

本项目不会突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求。

本项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排。做到废水全收集、全处理。

符合

环境风险防控

①【风险/综合类】园区应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。

②【风险/综合类】生产、存储有毒有害、易燃易爆气体的煤化工及下游延伸产业、有色金属深加工和新材料企业，应配套有效措施，防止因扩散污染大气环境。

③【风险/综合类】生产、存储危险化学品的煤化工等化工企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

④【风险/综合类】产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的火力发电、 钢铁、有色金属冶炼企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

⑤【风险/综合类】已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合行业土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

⑥【风险/综合类】强化环境影响评价审批管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。严格落实国家发布的《重点管控新污染物清单》，对列入国家重点管控清单的新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。

内蒙古包头新材料产业园区已经编制突发环境事件应急预案，园区需定期对该预案进行修订，建立突发环境事件应急管理系统和应急监测机制；

本项目配套有效的风险防范措施，防止突发环境事件对大气、地下水、土壤等的影响。本项目占地不属于已污染地块。本项目不涉及《重点管控新污染物清单》中新污染物的排放。

符合

5.与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目属于调整目录中鼓励类，四十二、环境保护与资源节约综合利用，10.工业‘三废’循环利用：‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程，‘三废’处理用生物菌种和添加剂开发与生产，废水高效循环利用技术应用，工业难降解有机废水循环利用、高盐废水循环利用、循环水回收利用、高效分离膜材料、高效催化氧化材料等技术装备，因此，本项目属于鼓励类项目，项目已于2025年7月3日获得九原区工信和科技局出具的项目备案告知书，项目编号：2507-150207-07-02-169491，符合国家产业政策的要求。

6.与包头市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

本项目与《包头市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见下表6。

表6  本项目与《包头市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

文件要求

本项目

符合性

优化产业布局：
严把项目用地准入关口，新上重化工项目必须入园，对布局在园区以外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励主城区产业有序向土右旗、固阳县、达茂旗、石拐区和白云区外五区转移，积极推动“飞地经济”发展，着力破解工业围城，加快城市建成区钢铁、化工、有色等污染企业和工段搬迁。提高城市规划建设水平，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。山南地区（主城区、喜桂图新区、土右旗）不再新、扩建高污染项目，同时主城区（昆区、青山、东河、九原、高新区）及石拐喜桂图新区不再新、扩建高环境风险项目。

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园范围内，根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于高污染、高环境风险项目。

符合

严格准入条件：

对标碳达峰碳中和与节能减排要求目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目扩张。结合国家重点生态功能产业准入负面清单和内蒙古自治区“三线一单”环境分区管控意见，进一步制定全市“三线一单”管控方案，严格新建项目环境准入管理，从源头推动产业升级，优化产业绿色转型。推进应对气候变化制度融合，实施企事业单位污染物和温室气体排放相关数据统一采集、相互补充、交叉校核。强化高耗能高碳排放项目环境影响评价审批管理，推动将碳排放纳入环境影响评价，探索实行重大项目碳排放管理，对碳强度降低目标完成情况严峻的地区，缓批或限批“两高”项目和高碳排放项目

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，属于重点管控单元内，符合“三线一单”和生态环境分区管控的意见要求，本项目不在《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录》（内发改环资字[2023]1080号）中。

符合

环境质量提升：

强化工业炉窑污染治理，加快淘汰热效率低下、治理设施工艺落后的工业炉窑。

大力提升工业 VOCs 治理收集率、去除率和治理设施运行率，全方位、全链条、全环节控制 VOCs 物料无组织排放。

本项目采用的工业设备均为国内目前先进设备，并采用有效的污染治理措施。

符合

7.与《包头市2025年污染防治攻坚战行动方案的通知》符合性分析

本项目与《包头市2025年污染防治攻坚战行动方案的通知》符合性分析见表7。

表7  本项目与《包头市2025年污染防治攻坚战行动方案的通知》的符合性分析表

文件要求

本项目情况

符合性

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面落实习近平总书记对内蒙 古的重要指示精神，忠诚践行习近平总书记对包头作出的“ 一个创新、三个实现”重要指示，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持精准治污、科学治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓展广度，深入打好污染防治攻坚战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续改善生态环境质量

本项目在MTO装置新建一套油水分离撬块工艺，烯烃分离装置新建一套C5混合洗净化水工艺。本项目实施后，净化后产水送至氧化物吸收塔(分离水洗塔)作为洗涤水替代原有蒸汽凝液，减少了装置运行成本，同时送往污水处理的含油净化水量减少，降低了污水处理厂污水处理负荷，具有良好的经济效益。项目的建设实现环境保护与资源节约综合利用。
符合

衔接国土空间规划分区和用途管制要求，立足主体功能定位和资源环境承载能力，将生 态环境保护红线，环境质量底 线，资源利用上线的硬约束落 实到环境管控单元，建立差别 化的生态环境准入清单，加强 生态环境分区管控成果应用。

本项目符合包头市国土空间总体规划，满足区域“三线一单”及《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21 号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88 号）及自治区、包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要等要求

符合

加强“两高”建设项目源头防控。严把高耗能高排放项目准入关口，实施“两高”项目管理台账与能耗预警管理，实行能源消费强度和总量双控制度，完善能耗监测、预警、通报制度。严格“两高一低”项目环境准入，强化重大规划按要求开展规划环评工作，重点项目落实建设项目环评制度

对照《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）》的通知（内发改环资字〔2023〕1080号，本项目非“两高”行业

符合

加强“两高”建设项目源头防控。严把高耗能高排放项目准入关口，实施“两高”项目管理台账与能耗预警管理，实行能源消费强度和总量双控制度，完善能耗监测、预警、通报制度。严格“两高一低”项目环境准入，强化重大规划按要求开展规划环评工作，重点项目落实建设项目环评制度。

对照《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）》的通知（内发改环资字〔2023〕1080号，本项目非“两高”行业。

符合

强化危险废物环境监管。制定印发包头市 2025 年危险废物规范化环境管理评估工作方案，不断提升危险废物规范化环境管理水平。围绕危险废物管理计划备案、月报填报等规范化评估指标，组织企业开展自查、监管单位抽查评估，确保危险废物产生单位和经营单位抽查合格率保持在98%以上。

本项目对危险废物实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。

符合

8.与《包头市人民政府关于印发包头市空气质量持续改善行动实施方案的通知》符合性分析

本项目与《包头市人民政府关于印发包头市空气质量持续改善行动实施方案的通知》符合性分析见表8。

表8  本项目与《包头市人民政府关于印发包头市空气质量持续改善行动实施方案的通知》符合性分析

文件要求

本项目情况

符合性

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。推动新建《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录》中的重点管控项目向山北地区布局，并严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。

对照《内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录（2023年修订版）》的通知（内发改环资字〔2023〕1080号，本项目非“两高”行业。

符合

环境空气质量不达标的旗县区和工业园区，新建项目大气污染物有组织、无组织排放和清洁运输等相关指标应达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中重污染天气重点行业绩效A级标准。推动现有重点企业逐步达到行业绩效A级标准。

本项目不涉及废气排放。

符合

实施空气质量达标管理。重点区域要推进PM2.5和臭氧协同控制，加强氮氧化物和VOCs协同减排，持续推动空气质量改善，其他地区应巩固改善空气质量。

本项目不涉及
符合

坚持科学治污，通过采用先进治理工艺，协同推进减污降碳、节水减污，开展氮氧化物近零排放试验，源头控制氮氧化物排放，在钢铁、火电、晶硅等行业企业推广减污节水协同增效技术。

在MTO装置新建一套油水分离撬块工艺，烯烃分离装置新建一套C5混合洗净化水工艺。本项目实施后，净化后产水送至氧化物吸收塔(分离水洗塔)作为洗涤水替代原有蒸汽凝液，减少了装置运行成本，同时送往污水处理的含油净化水量减少，降低了污水处理厂污水处理负荷，具有良好的经济效益。项目的建设实现环境保护与资源节约综合利用。

符合

9.选址可行性分析

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，本项目所在位置为工业用地。项目选址符合园区规划及审查意见，符合包头市“三线一单”生态环境环境分区管控要求。本项目具有良好的区位优势和交通优势；项目选址不压覆矿产资源、不占用基本农田、不占用重要通信和军事设施，因此本项目选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来 

国能包头煤化工有限责任公司(以下简称公司)隶属于国家能源投资集团有限责任公司，注册成立于2005年12月31日，位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园，交通距离包头市中心约30公里，占地面积约250公顷，注册资金51.3216亿元。公司建设的神华包头煤制烯烃项目是世界首套、全球最大煤基甲醇制烯烃工业化示范工程，核心装置采用具有中国自主知识产权的 MTO（甲醇制低碳烯烃）工艺技术。

公司MTO装置在正常生产流程中，反应气经急冷、水洗处理后，会产生两类关键杂质并进入液相体系：一是反应气携带的破碎催化剂颗粒，随水洗过程进入水中；二是反应气中含有的蒽、萘、多甲基苯等多环芳烃类物质，此类物质凝固点较高，在水洗过程中易从气相转移至液相。
上述含杂质的水洗排水需送入污水汽提塔进行处理，但受限于污水汽提塔的工艺特性，其无法有效脱除水中的固体催化剂颗粒，且难以将蒽、萘、多甲基苯等多环芳烃完全汽提分离，导致汽提塔塔釜产出的净化水中仍残留催化剂颗粒和石油类物质。
若将此类净化水直接作为烯烃分离装置氧化物吸收塔（分离水洗塔）的补水水源，会造成吸收塔填料堵塞、塔压差上涨，进而导致装置无法实现长周期稳定运行，严重时需停车处理，影响生产连续性。为保障氧化物吸收塔稳定运行，目前公司只能采用蒸汽凝液作为该塔补水，而氧化物吸收塔排水最终需送入工艺水汽提塔处理，处理后仍需排放至污水处理单元，这不仅增加了污水处理及回用单元的运行负荷与费用，同时蒸汽凝液价格较高，也增大了一次脱盐水消耗量，进一步提升了生产成本。
为解决上述生产痛点，经对同类装置净化水综合利用项目考察，并结合小试试验数据，确定可通过针对性工艺处理MTO装置排水：先进行油水分离，去除水中破碎催化剂颗粒及蒽、萘、多甲基苯等高凝固点易析出有机物油类物质，再送入汽提塔处理，汽提塔塔釜出水经C5萃取、分离后，产水可满足氧化物吸收塔补水要求，实现蒸汽凝液替代，由此提出MTO净化水回用技术改造项目。

2.项目建设的必要性

（1）保障生产装置长周期稳定运行的迫切需求

MTO装置排水经现有工艺处理后，净化水中残留的催化剂颗粒和石油类物质，是导致烯烃分离装置氧化物吸收塔填料堵塞、塔压差上升的核心原因，直接威胁装置连续稳定生产，严重时引发停车事故，造成重大生产损失。本项目通过针对性工艺去除杂质，使净化水达到补水标准，可从根源上解决填料堵塞问题，保障氧化物吸收塔及整个生产系统长周期稳定运行，降低非计划停车风险，保障生产连续性。

（2）降低生产成本、提升经济效益的重要举措

目前公司采用价格昂贵的蒸汽凝液作为氧化物吸收塔补水，既增加了一次脱盐水消耗量，也提高了蒸汽制备相关成本；同时，未达标净化水需全部送入污水处理单元处理，大幅增加了污水处理设施的运行负荷与费用。并且通过回收废水中C5混合烃，既增加产品产量、提高经济效益，又减少污染物排放、提升环保水平，实现资源利用与环境保护双赢。本项目实现MTO装置排水资源化利用，用处理后合格产水替代蒸汽凝液，可减少蒸汽凝液用量，降低脱盐水消耗和污水处理成本，优化生产成本结构，提升公司整体经济效益。

（3）推进水资源循环利用、践行绿色发展的必然要求

公司生产过程中水资源消耗较大，MTO装置排水若直接外排或仅经简单处理后排放，不仅造成水资源浪费，也增加了环保处理压力。本项目通过深度处理MTO装置排水，实现水资源循环利用，减少新鲜水取用和污水外排量，助力公司践行绿色发展理念。

（4）发挥技术标杆作用、推动行业技术升级的现实意义

公司神华包头煤制烯烃项目作为世界首套、全球最大煤基甲醇制烯烃工业化示范工程，其技术应用和改造具有行业引领性。本项目针对MTO装置排水处理及资源化利用的技术探索与实践，为国内同类煤制烯烃装置解决同类排水处理难题提供参考，推动行业水资源利用效率提升和技术升级，进一步巩固公司在煤制烯烃领域的技术标杆地位。

新增前后的废水处理工艺：
新增前：

MTO装置：MTO装置含油污水→汽提塔→污水处理站→回用；

烯烃分离装置：氧化物吸收塔（蒸汽冷凝液补水）排水→汽提塔→污水处理站→回用。

新增后：

MTO装置：MTO装置含油污水→新增油水分离撬块→汽提塔→新增C5混合洗净化水装置→氧化物吸收塔补水；

烯烃分离装置：烯烃分离装置氧化物吸收塔排水→汽提塔→新增C5混合洗净化水装置→氧化物吸收塔补水。

新增前MTO装置和烯烃分离装置产生混合烃4000t/a左右（原有4000t/a左右的混合烃，是MTO装置和烯烃分离装置在生产运行过程中，随工艺废水流失的烃类物质），新增后项目将原本随污水流失的混合烃回收，回收废水中的C5混合烃后，产量能达到8000t/a左右。
本项目实施后，净化后产水送至氧化物吸收塔（分离水洗塔）作为洗涤水替代原有蒸汽凝液，减少了装置运行成本，同时送往污水处理的含油净化水量减少，降低了污水处理厂污水处理负荷，具有良好的经济效益。本项目属于新建项目，建设条件可依托装置内原有设施，技术上可行，符合可持续发展战略思想。项目已于2025年7月3日获得九原区工信和科技局出具的项目备案告知书，项目编号：2507-150207-07-02-169491。

本项目不属于在原有污水处理设施基础上进行简单维修、更换设备或恢复原有功能的单纯技改项目，而是新增独立的污水处理及净化设施，包括：
①MTO装置区新增一套油水分离撬块（立式旋液除油+卧式油水分离器+预过滤器+臻精油水分离器）；

②烯烃分离装置区新增一套C5混合洗净化装置；

③配套新建管道、阀门、电气、自控等辅助设施。

项目建设内容为新增处理工艺、新增处理设施，不依托原有污水处理构筑物主体，而是在现有装置区内新增完整的处理单元，形成新的污水处理及净化系统。
项目实施前，该区域无本次建设内容对应的油水分离撬块及C5混合洗净化装置，现有设施不具备本次新增工艺的处理功能，扩大并完善了厂区污水处理体系。

本项目以新增污水处理设施、新增处理工艺为核心建设内容，不属于改扩建或单纯技术改造，因此判定为新建项目。

根据《国民经济行业分类代码》（GB4754-2017），本工程行业类别为D4620污水处理及其再生利用。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业—95污水处理及其再生利用-新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”，应编制环境影响报告表。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，受国能包头煤化工有限责任公司委托，中冶西北工程技术有限公司承担本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我公司派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本工程环境影响报告表。

2.现有工程概况

2.1环保手续履行情况

国能包头煤化工有限责任公司在包头的“神华包头煤制烯烃项目”于2005年3月22日取得国家环境保护总局出具的审查意见的复函（环审[2005]270号），于2008年取得中华人民共和国环境保护部《关于神华包头煤制烯烃项目厂址位移环境影响补充报告书的批复》（环审[2008]215号），该项目于2010年5月31日建设完成，2010年6月2日内蒙古自治区环境保护厅以内环字〔2010〕81号文对该项目做出了试生产的审查意见。2013年3月环保部以环验〔2013〕62号文同意项目通过竣工环保验收。该项目于2018年完成神华包头煤制烯烃项目环境影响后评价备案。国能包头煤化工有限责任公司已取得排污许可证（证书编号为：911502000783949434001P），国能包头煤化工有限责任公司于2023年12月8日进行突发环境事件应急预案备案，备案编号为 150207-2023-056H。本项目包含在神华包头煤制烯烃项目中。
2.2与本项目相关的废水处理设施及其生产运行情况
MTO装置

汽提系统主要工艺流程：

污水汽提塔底的净化水经污水汽提塔进料换热器、甲醇-净化水换热器和净化水复合空冷器冷却到40℃后分2路，一路送至污水处理场，一路送至烯烃分离单元作水洗水开工时，含甲醇废水送至罐区的甲醇水储罐。污水汽提塔顶汽提气经甲醇-汽提气换热器（开停工时用空冷器）冷却后作为浓缩水进入污水汽提塔顶凝液罐。浓缩水经污水汽提塔顶气凝液泵升压，送至水混合罐，污水汽提塔顶凝液罐不凝气送至反应器回炼。装置内设置的水洗水沉降罐和急冷水沉降罐分别用于分离水洗水中的轻油（也有少量催化剂）和急冷水中的催化剂（也有少量油），分离出的杂油自流进入油混合罐，由杂油泵间断送至装置外。
表9  MTO装置废水排放表

序号

污染源

废水量（m3/h）

污染物排放特征

排放方式

去向

污染物

mg/L

W1
汽提塔底净化水

65.78

油类、SS

连续

烯烃分离，用作水洗水

烯烃分离装置

氧化物吸收塔主要工艺流程：
目前烯烃分离氧化物吸收塔是用干净的凝液作为洗涤液，直接进入烯烃分离水洗塔，经水洗后废水全部外排至MTO装置的污水汽提塔。
表10  烯烃分离装置废水排放表

序号

污染源

废水量（m3/h）

污染物排放特征

排放方式

去向

污染物

mg/L

W1
氧化物吸收塔废水

67.23

VOCs、二甲醚、醛、酮等

连续

MTO装置水混合罐

3.本项目概况

（1）项目名称：国能包头煤化工有限责任公司MTO净化水回用技术改造项目
（2）建设单位：国能包头煤化工有限责任公司

（3）项目性质：新建
（4）建设地点：内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内
（5）项目投资：本项目总投资1358.8万元，其中环保投资1358.8万元，环保投资占比为100％。

（6）设计规模：MTO装置油水分离装置设计规模为170m3/h、烯烃分离装置C5混合洗净化水装置设计规模为60m3/h；实际处理水量MTO装置油水分离装置160m3/h、烯烃分离装置C5混合洗净化水装置55m3/h。产水水质：悬浮物：＜10mg/L、油含量：＜20mg/L（石油类）。
（7）建设周期：本项目建设周期为2026年1月至2026年12月。

4.产品方案

本项目产品方案见下表。

表11  本项目产品方案情况表

序号

产品名称

成分
产量t/a

备注

1

混合烃
酮、醇、醛、苯、烷烃等

4000
送到107储罐，作为副产品外售
根据混合烃产品企业标准Q-GN3051-0013-2024，混合烃技术要求和试验方法见下表。

表12  混合烃技术要求和试验方法

项目
指标
试验方法
水分/%  ≤
5.00
GB/T 6283
密度（20.0℃）/g/cm3
0.600~1.000
GB/T 2013
5.建设内容与项目组成

本项目主要对现有MTO装置和烯烃分离装置的污水处理系统进行改造，主要建设内容包括：MTO装置区新增一套油水分离撬块，具体包含立式旋液除油+卧式油水分离器+预过滤器+臻精油水分离器；烯烃分离装置区新增一套C5混合洗净化装置；并配套建设相关的管道、阀门、电气、自控等辅助设施。MTO装置西南侧目前安装浓缩水科研项目的设备，进行拆除后，进行本项目的设备安装。
新增后，MTO装置产生的含油污水先进入新增的油水分离撬块，经油水分离去除大部分油类和催化剂颗粒杂质，再进入现有的汽提塔处理。烯烃分离装置汽提塔塔釜出水进入新增的C5混合洗净化水装置，经C5萃取、分离，对汽提塔塔釜水残留的微量油（尤其是难分离的多环芳烃）和细颗粒，用C5作为萃取剂实现深度净化，最终出水回用于氧化物吸收塔补水。

本项目主要建设内容一览表见表13。

表13  项目主要建设内容一览表

工程分类

建设内容

备注

主体工程

MTO装置

油水分离撬块工艺
位于厂区北侧，在MTO装置西南侧空地布设1套油水分离撬块，占地面积150m2。包含立式旋流除油器、卧式油水分离器、预过滤器、臻精油水分离器，处理规模170m³/h。

新建

烯烃分离装置

C5混合洗净化水工艺
位于厂区北侧，在烯烃分离装置西、主管廊北侧空地布设1套C5混合洗净化水装置，占地面积30m2。包含净化水聚结分离器、油相循环泵、碳五输送泵，处理规模 60m³/h。

新建

公用工程

给水

依托厂区现有新鲜水管道，用于预过滤器反洗及无机膜清洗
依托

排水

本项目生产废水处理后全部回用至MTO装置循环水系统，排水依托厂区现有污水处理站，污水处理站采用“预处理+A/O（前置反硝化）+曝气生物滤池（BAF）”处理工艺，设计处理能力为700t/h，现状处理量约530t/h，废水处理后全部回用，实现零排放
依托
供电

依托厂区现有配电系统，年用电量805400kWh/a
依托

储运工程

管道改造

包含进水管道、回用管道、排污管道

新建

电气系统
引自厂区现有配电室

依托
污油罐
V=50m3，储存MTO装置的工艺油，原用途为暂存污油，便于后续定期回收利用，避免污油直接外排造成污染
依托

污水池
V=200m3，储存MTO产生的含油水，原用途为暂存污水，待水质稳定后定期外排至污水处理场进行妥善处理
依托

107储罐

拱顶罐，全密闭，储存MTO装置和烯烃分离装置在生产运行过程中，随工艺废水流失的混合烃。废油最长贮存及转运周期不超过90天，混合烃常规转运周期设定为7-15天，根据储罐实际进液量动态调整，确保储罐内混合烃液位控制在安全液位范围内（不超过储罐有效容积的80%）。
依托
环保工程

废水

生产废水

本项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排。
/
固废

危险废物

本项目产生的废滤芯、废弃无机膜组件依托国能包头煤化工有限责任公司现有危废暂存间。

依托

事故水池

依托厂区现有事故水池，可容纳项目最大事故排水量

依托

噪声

基础减振、隔声、消声等降噪措施

/

依托工程
废水处理
生产废水依托国能包头煤化工有限责任公司厂区现有污水处理系统处理后回用，不外排。
依托

固体废物
本项目产生的废滤芯和废弃无机膜组件由危废间暂存，委托有资质单位处置。
依托

环境风险
依托国能包头煤化工有限责任公司现有事故池。 

国能包头煤化工有限责任公司一期厂区设有1座15000m3的事故池，用于收集事故状态下全厂区的事故废水。
依托

表14  本项目依托工程情况及依托可行性一览表

序号

项目

依托工程可行性

1

污水处理站
污水处理站采用“预处理+A/O（前置反硝化）+曝气生物滤池（BAF）”处理工艺，设计处理能力为700t/h，主要用于处理国能包头煤化工有限责任公司一期厂区的生产污水、事故污水、生活污水、装置内来水等，现状处理量约530t/h，处理后的排水进入回用水站进一步处理。污水处理站的进水水质要求COD ≤600，SS ≤200，石油类 ≤5，氨氮（NH₃-N）≤50，TDS ≤1000。
本项目预过滤器反洗废水产生量0.245t/h，无机膜清洗废水产生量0.02t/h。两股废水混合后产生的浓度为COD 168.66，SS 98.76，石油类 1.47，氨氮（NH₃-N）5.19，TDS 437.32。水质满足污水处理站进水水质要求，污水处理站剩余处理能力满足本项目依托需求。
2
回用水站

回用水装置设计进水规模1400m3/h，进水水量为1200m3/h，出水水质符合《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002规定的指标。采用“石灰软化+絮凝沉淀+过滤+超滤+反渗透”工艺，主要来自污水处理站、循环水排污，脱盐水站排污和净水厂排水及超滤反洗水等，经过处理合格后送到国能包头煤化工有限责任公司一期循环水装置及化学水站作为补充水使用。回用水装置处理能力余量充足，可满足本项目依托需求。

3

危废暂存间
国能包头煤化工有限责任公司一期危废临时储存库于2011年10月5日开始建设，2011年10月底建成并投入使用。危废临时储存库库棚建筑规格：35m×6.5m ×3m，地面进行防渗漏处理、水泥硬化，顶层采用彩钢板架设，已通过验收，内部根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危废临时储存库只储存少量废试剂和没有及时转移出厂的部分废润滑油，核定最大储存量为69吨，库内空余较多，本项目废滤芯产生量0.6t/a，废弃无机膜组件0.33套/a，因此本项目依托可行。

4
污油罐
污油罐容积按7–30天装置污油产生量设计，可有效缓冲污油产生量波动及回收周期变化。本项目新增污油产生量占既有设施总收纳能力比例较低，现有容积可完全覆盖新增需求，同时保留足够事故应急存储空间，避免溢油风险。

5
污水池
污水池容积按24–72小时装置废水量设计，可有效应对水量、水质波动，保障后续处理系统稳定运行。本项目新增含油污水产生量占既有设施总收纳能力比例较小，现有容积可完全覆盖新增需求，同时保留足够应急事故存储容量，可应对装置开停工、泄漏等突发工况。

6
事故水池
本项目位于国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，事故情况下，消防废水可依托国能包头煤化工有限责任公司现有的一座15000m3的事故废水池收集。国能包头煤化工有限责任公司一期全厂消防最大用水量按同一时间内两处着火设计。高压消防水量：一处以生产区 MTO 装置的消防用水量为最大，1620 m3/h（450 L/s），火灾延续时间按3小时计算，消防水量为4860m3；一处以烯烃罐区的消防水量为最大，1620m3/h（450L/s），火灾延续时间按6小时计算，消防水量为9720m3；共需消防水量为14580m3，因此设置了15000m3的事故废水池，完全满足厂区消防事故废水的收集需求。

本项目正常工况下新增污水量约0.265t/h，经厂区管网进入现有污水处理站处理；事故工况下，若污水收集或处理系统故障，新增污水可短时排入现有15000 m³事故废水池暂存。

厂区最大消防废水量为14580 m³，事故废水池剩余有效容积约420 m³，可容纳本项目新增污水约200小时，远大于事故处置所需时间，因此本项目新增污水量完全在事故水池的容纳能力范围内，不会超出事故废水池的收集能力。

6.主要生产设备

本项目主要生产设备见下表15。

表15  本项目主要生产设备一览表

序号
设备
规格型号
数量
单位
1
立式旋流除油器

φ3000x14000

1

台

2
卧式油水分离器

φ2800x12000

1

台
3
预过滤器

φ1000x2500

2

台

4
臻精油水分离器

φ2800x12000

1

台

5
净化水聚结分离器

φ1000x5500

1

台

6
油相循环泵

流量5m³/h

2

台

7
碳五输送泵

流量3.5m³/h

2

台

8
静态混合器

/

2

台

7.主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表16。

表16  本项目原辅材料消耗一览表

序号

原料名称

年耗量

来源

1

新鲜水

2432t/a
依托厂区现有生产用水系统

2
电力

805400kWh/a

依托厂区现有配电系统

3
C5溶剂（混合戊烯）
4t

依托厂区烯烃分离装置副产品

4

滤芯
12只

外购
5

无机膜组件

0.33套

外购
8.劳动定员及生产制度

劳动定员：本项目不新增劳动定员。

工作制度：本项目年工作时间为8000小时。
9.厂区平面布置图

本项目位于现有厂区内，不新增用地，利用MTO装置与烯烃分离装置周边空地进行新增设备安装。平面布置遵循 “就近处理、流程顺畅” 原则，汽提塔前端进水流程改造布置在MTO装置西南侧空地，占地面积约150m2。汽提塔塔釜净化水流程改造布置在烯烃分离装置西、主管廊北侧空地，占地面积约30m2。

本项目厂区设备布置图见附图8、附图9。
10.公用工程

（1）给水

本项目用水主要包括预过滤器反洗用水和无机膜清洗用水。水源均依托厂区现有供水系统，不新增外部供水水源，具体用水环节及参数如下：

①预过滤器反洗用水：根据项目设计，MTO装置新增的油水分离撬块中，预过滤器需定期反洗，反洗水采用新鲜水，反洗用水总量为2000t/a。​

②无机膜清洗用水：烯烃分离装置新建C5混合洗净化水工艺中，配套无机膜组件需定期清洗，清洗用水采用新鲜水，用量为432t/a。

（2）排水

本项目排水主要包括预过滤器反洗排水及无机膜清洗排水，无新增生产废水外排，具体排水环节及参数如下：

①预过滤器反洗排水：反洗用水使用后产生反洗排水，按同类装置经验设定损耗取2%，水质含有少量油污及悬浮物，则剩余反洗用水排入厂区现有污水处理厂，无外排。

②无机膜清洗排水：清洗后产生清洗排水，根据企业提供数据，无机膜清洗损耗取70%（无机膜清洗过程中，膜孔内截留污染物及化学反应产物无法完全剥离，形成高浓度残液，约70%水量因无法回用而损耗排放），处理后全部回用，水质含有少量残留污染物，排入厂区现有污水处理厂，无外排。

（3）供电

本项目供电由园区电网供给，年用电量805400万kWh/a。

11.水平衡

本项目水平衡见图1。

[image: image1.png]FHatk

R EE R A Ak
| w0
o
MrogEmksBET 200! mmmkammn om0 smcsRanailEE 200 mimmm ik
1560
20| rEmEA ke
I
o
izsmEBesRan ket im0 smosaanaokER %] mimmR ik
FHEEEAK
)

etk




图1 本项目水量平衡（t/a）

	工艺流程和产排污环节
	1.项目生产工艺及产污环节

（1）MTO装置区油水分离撬块工艺流程
在MTO装置现有沉降罐入口线引分支至新增设施。水洗水经静态混合器与循环利用的油相充分混合，利用油相对水中分散油的溶解性，萃取含油污水中部分细小油珠，为后续除油减负。然后进入立式旋流除油器进行油水分离，利用油和水的密度差，粗分离大颗粒浮油和部分分散油。立式旋流除油器可把污水中的大颗粒物质浮油和部分大颗粒分散油分离；立式旋流除油器顶部为油相，中部为水相，底部聚集大颗粒物质。油相通过油相输送泵返回静态混合器与水洗水混合、萃取，多余的油相通过界位调节外送污油罐。立式旋流除油器水相仍含有40%-50%的油，靠自压进后续卧式油水分离器，卧式油水分离器用于含油污水中非溶解性细小油珠(分散油)的油水分离。进行精细除油，重点分离非溶解性细小油珠（分散油），使出水含油量显著降低。废水在卧式油水分离器内通过多层隔板引导，延长停留时间，使油滴进一步聚合上浮。顶部少量油相通过排油口外送污油罐，做混合烃产品外卖。低油相水相，送后续预过滤器进一步处理。
预过滤器进一步去除污水中的催化剂颗粒、固体悬浮物，保障下游设备的运行环境。流程设2台预过滤器，一用一备。当预过滤器压差高于设定值时，自动启动反洗流程，反洗水使用新鲜水。

臻精油水分离器主要功能是把污水中的乳化油破乳分离各设备分离的油相经管线收集后送污油罐，分离后的水相靠自压返回水洗水进沉降罐入口。滤芯反洗压差高时，底部排污通过管线密闭排至污水管网，送至装置污水池，定期用泵抽到厂区的污水处理厂。

经过整套工艺处理后的水中油(石油类)含量指标<20mg，悬浮物<10mg/L。
[image: image2.jpg]B

— =
T L

FHEA R EE

\
\
+ | + |
BAMANES i 24 M w S

7T Srtvie

AN s b e sy e ieerd

g N

[ BES1H




图2  污水汽提塔进水前除油工艺流程图

（2）C5混合洗净化水装置工艺流程

净化水中的污油状态含有蒽、萘、多甲基苯和多环芳烃类物质(蜡状物)，新增一套C5混合洗净化水装置，利用C5对多甲基苯等多环芳烃的高溶解性，通过“循环萃取+定期置换”实现净化水中蜡状污油的高效分离，同时解决蜡状物易堵塞设备的问题。
净化水自烯烃分离单元水洗水总管引出经静态混合器与循环C5油相充分混合，利用C5对多环芳烃（蜡状物）的高溶解性，将水中的多环芳烃（蜡状物）污染物萃取到C5油相中。经静态混合器混合后的液流进入净化水聚结分离器，通过内部聚结填料的作用，使C5油滴（含萃取的污染物）聚结成大油滴，最终实现油相与水相的分离。油相经分离器内隔板进入油相侧，经C5输送泵增压，返回前端静态混合器继续参与萃取，形成“萃取-分离-循环”的闭环；水相返回原水洗水流程。

随着循环次数增加，C5对蜡状物的溶解能力会逐渐饱和。因此需定期补充新鲜C5，置换部分“饱和油相”，这部分饱和油相因溶解了高价值多环芳烃，可直接作为混合烃产品外售，实现资源回收。
[image: image3.png]CSIER

FegcsitzEn L

& AARESES RN KRR

RESERTARKEE




图3  水洗塔进水油水分离工艺流程图
2.主要污染物产排情况分析

本项目主要污染物产生情况见表17。
表17  本项目污染物产生情况一览表

编号

产污工序

类型

主要污染物

治理措施

1

预过滤器
危险废物
废滤芯
危废间暂存，委托有资质单位处置
2
C5混合洗净化水
危险废物
废无机膜组件

危废间暂存，委托有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，利用MTO装置与烯烃分离装置周边空地进行新建。目前MTO装置西南侧安装浓缩水科研项目的设备，进行拆除后，进行本项目的设备安装。
根据现状监测结果可知，项目区大气、土壤、噪声监测结果均达标。项目环保手续齐全，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.区域环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），中 6.4.1.1 中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年，本次评价设定的评价基准年为2024 年。

（1）基本污染物环境质量现状数据

本次评价收集了2024年包头市1-12月包头市环境空气质量状况专报九原区环境空气质量监测数据，该监测点环境空气质量监测基本项目SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5数据见下表，根据《环境空气质量评价技术规范》（HJ663—2013）达标判定结果见表18。

表18  区域环境质量达标情况

污染物

年评价指标

监测浓度

标准值

单位

占标率

超标

倍数

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

16

60

μg/m3
26.67％

/

达标

NO2
年平均质量浓度

35

40

μg/m3
87.50％

/

达标

PM10
年平均质量浓度

60

60
μg/m3
100％

/

达标

PM2.5
年平均质量浓度

27

30
μg/m3
90％

/

达标

CO

95%日平均浓度

1.9

4

mg/m3
47.50％

/

达标

O3
90%8h平均浓度

158

160

μg/m3
98.75％

/

达标

由表可知，SO2年均值，NO2年均值，PM10年均值，PM2.5年均值，CO95%日均值，均值能满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中过渡阶段浓度限值二级标准的要求，O390%8h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中过渡阶段浓度限值二级标准的要求，所以项目所在区域为达标区。

2.地下水环境质量现状

为掌握项目区的地下水环境现状，为影响评价提供基础资料和数据，本评价引用《国能包头煤化工有限责任公司合成气直接转化制长链α-烯烃百吨级和万吨级试验项目环境影响报告书》中评价范围内3个水质监测点。

2.1 地下水水质现状监测与评价

（1）监测点位布设
在评价区收集水质监测点3个，地下水水质监测点位见表19。

表19  地下水水质监测点位一览表

采样地点

坐标

与本项目厂区位置关系

上下游关系

监测层位

1#神华厂区北部农田内
109°38′27.85″E

40°37′18.51″N

北侧，1243m

上游

潜水

2#土黑麻淖村
109°37′38.25702″E

40°35′7.11180″N

西南侧，3026m

下游

潜水

3#神华厂区监控井
109°38′24.22″E

40°36'22.79"N

南侧，964m

下游
潜水
（2）监测时段及频率

地下水监测时间为2024年5月29日。

（3）监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物、汞(Hg)、砷(As)、镉(Cd)、铬(六价)、铅(Pb)、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硫化物、耗氧量。
（4）监测及分析方法

各监测因子的分析方法及检出限见表20。

表20  地下水检测项目及分析方法一览表

pH值
《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020
/
硫酸盐
《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007
8mg/L
氯化物
《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》

GB 11896-89
10mg/L
六价铬
《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
0.004mg/L
砷
《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
3×10-4mg/L
（总）汞
《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
4×10-5mg/L
铅
《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第四章 十六、铅（五）石墨炉原子吸收法（B）
1×10-3mg/L
F-
《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》

HJ 84-2016
0.006mg/L
镉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第四章 七、镉（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）
1×10-4 mg/L
高锰酸盐指数（以O2计）
《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
0.05mg/L
Cl-
《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
0.007mg/L
氨（以N计）
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法
0.02mg/L
硝酸盐氮
《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007
0.08mg/L
亚硝酸盐（以 N计）
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 12.1 重氮偶合分光光度法
0.001mg/L
挥发酚
《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
0.0003mg/L                                                                                                                              
总硬度
《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
1.0mg/L
溶解性总固体
《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法
/
SO42-
《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》

HJ 84-2016
0.018 mg/L
铁
水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-89
0.03 mg/L
锰
0.01mg/L
锌
《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87
0.05 mg/L
铜
《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87
0.05 mg/L
碳酸盐
《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法（B）
/
重碳酸盐
/
钙
《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》

GB 11905-89
0.02 mg/L
镁
《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》

GB 11905-1989
0.002 mg/L
钾
《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11904-89
0.05mg/L
钠
0.01mg/L
总大肠菌群
《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法
/
细菌总数
《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法
/
碘化物
《地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021
25µg/L
阴离子合成洗涤剂
《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲蓝分光光度法
0.050mg/L
硫化物
《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》

HJ 1226-2021
0.003mg/L
氰化物
《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
0.002mg/L
石油类
《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018
0.01mg/L
（5）地下水环境现状评价

①评价方法

采用单因子标准指数法进行评价，其计算公式为：

Si，j=Ci,j/Csi
式中：  Si,j——单项水质项目i 在第j点的标准指数；

Ci,j——单项水质项目i 在第j点的水质浓度（mg/L）；

Csi——单项水质项目i的水质标准（mg/L）。

其中，pH单因子指数值计算公式为：

SpH,j =（pHj－7.0）/（pHsu－7.0）     pHj＞7.0

SpH,j =（7.0－pHj）/（7.0－pHsd）      pHj≤7.0

式中：SpH,j——pH的标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsu——水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——水质标准中规定的pH值下限。

②评价标准

评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

③地下水质量现状监测与评价

地下水离子检测结果见表21，地下水水质监测结果评价见表22、23。

表21  地下水离子检测结果一览表    单位：mg/L

监测项目

1#神华厂区北部农田内

2#土黑麻淖村

3#神华厂区监控井

Ⅲ类标准值

Cl-(mg/L)
261

19.6

89.6

/

SO42-(mg/L)
323

53.6

175

/

CO32-(mg/L)

0

0

0

/

HCO3-(mg/L)

333

171

165

/

K+(mg/L)

15.6

5.02

6.32

/

Na+(mg/L)

188

15.3

25.3

200

Ca2+(mg/L)

123

52.3

80.0

/

Mg2+(mg/L)

52.3

5.66

36.3

/

表22  地下水质量现状监测结果一览表

序号

检测项目

监测点位及监测结果

1#神华厂区北部

农田内
2#土黑麻淖村
3#神华厂区

监控井
1

pH值(无量纲)
7.6
7.5
7.8
2

氯化物(mg/L)
264
19
90
3

氟化物(mg/L)
1.21
0.912
1.11
4

硝酸盐氮(mg/L)
1.08
0.68
0.36
5

六价铬(mg/L)
0.004L
0.004L
0.004L
6

高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
3.58
1.98
1.73
7

氨（以N计）(mg/L)
1.74
0.14
0.03
8

亚硝酸盐（以 N计）(mg/L)
0.008
0.017
0.021
9

挥发酚(mg/L)
0.0003L
0.0003L
0.0003L
10

总硬度(mg/L)
503
166
326
11

溶解性总固体(mg/L)
1171
251
527
12

总大肠菌群（MPN/100mL）
未检出
未检出
未检出
13

砷(mg/L)
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
14

（总）汞(mg/L)
4×10-5L
4×10-5L
4×10-5L
15

铅(mg/L)
1×10-3L
1×10-3L
1×10-3L
16

镉(mg/L)
1×10-4L
1×10-4L
1×10-4L
17

铁(mg/L)
0.03L
0.03L
0.03L
18

锰(mg/L)
0.08
0.01L
0.01L
19

锌(mg/L)
0.05L
0.05L
0.05L
20

铜(mg/L)
0.05L
0.05L
0.05L
21

细菌总数（CFU/mL）
83
93
80
22

硫酸盐(mg/L)
307
53
174
23

碘化物（mg/L）
0.025L

0.025L

0.025L

24

阴离子合成洗涤剂（mg/L）
0.050L

0.050L

0.050L

25

硫化物（mg/L）
0.003L

0.003L

0.003L

26

氰化物（mg/L）
0.002L

0.002L

0.002L

27

石油类（mg/L）
0.01L

0.01L

0.01L

表23  地下水环境质量现状监测各因子标准指数计算结果表

序号

检测项目

监测点位及监测结果

1#神华厂区

北部农田内
2#土黑麻淖村
3#神华厂区监控井
1

pH值(无量纲)
0.40 
0.33 
0.53 
2

氯化物(mg/L)
1.06 
0.08 
0.36 
3

氟化物(mg/L)
1.21 
0.91 
1.11 
4

硝酸盐氮(mg/L)
0.05 
0.03 
0.02 
5

六价铬(mg/L)
＜1
＜1
＜1
6

高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
1.19 
0.66 
0.58 
7

氨（以N计）(mg/L)
3.48 
0.28 
0.06 
8

亚硝酸盐（以 N计）(mg/L)
0.01 
0.02 
0.02 
9

挥发酚(mg/L)
＜1
＜1
＜1
10

总硬度(mg/L)
1.12 
0.37 
0.72 
11

溶解性总固体(mg/L)
1.17 
0.25 
0.53 
12

总大肠菌群（MPN/100mL）
＜1
＜1
＜1
13

砷(mg/L)
＜1
＜1
＜1
14

（总）汞(mg/L)
＜1
＜1
＜1
15

铅(mg/L)
＜1
＜1
＜1
16

镉(mg/L)
＜1
＜1
＜1
17

铁(mg/L)
＜1
＜1
＜1
18

锰(mg/L)
0.8
＜1
＜1
19

锌(mg/L)
＜1
＜1
＜1
20

铜(mg/L)
＜1
＜1
＜1
21

细菌总数（CFU/mL）
0.83 
0.93 
0.80 
22

硫酸盐(mg/L)
1.23 
0.21 
0.70 
23

碘化物（mg/L）
0.94 
0.08 
0.13 
24

阴离子合成洗涤剂（mg/L）
＜1

＜1

＜1

25

硫化物（mg/L）
＜1

＜1

＜1

26

氰化物（mg/L）
＜1

＜1

＜1

27

石油类（mg/L）
＜1

＜1

＜1

由监测数据可知，由上表可知，1#点氯化物、氟化物、硫酸盐、高锰酸钾指数、氨氮、总硬度、溶解性总固体；3#点氟化物存在超标现象。其余因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）中的Ⅲ类标准要求。石油类可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

超标原因：氨氮、高锰酸钾指数超标主要由于区域周围均存在大量农业用地，农业用肥中的氨氮、亚硝酸盐的氧化和有机氮化合物受微生物作用的转化为造成地下水污染的主要原因。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标原因为评价区地处黄河冲积平原区，区域地下水径流滞缓，加之含水层介质中可溶盐含量高，长期的水-岩相互作用使得介质中大量的可溶盐进入水中并积累起来，加之评价区南部强烈的蒸发浓缩作用，最终使得这些因子超标，属天然的水文地质条件所致。
3.土壤环境质量现状

本次土壤现状调查及监测委托内蒙古加通环境检测治理有限公司开展。

（1）监测点位及监测因子

在MTO装置、烯烃分离装置附近各布设1个表层样点（监测点S1、S2），在0~0.2m取样。土壤监测点位及监测因子见表24。
表24  土壤监测点位和监测因子一览表
监测点位

监测

布点

采样深度

监测项目

土地

类型

S1、S2

表层样

0～0.2m

pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氰化物

建设

用地

（2）监测时间

监测时间为2025年8月15日。

（3）土壤环境质量现状评价

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。土壤监测结果见表25。

表25  土壤监测结果一览表

监测点位

监测因子

S1点位

S1点位

GB36600-2018第二类用地筛选值

单位

0~0.2m

0~0.2m

pH值

7.29
8.01
--
无量纲

砷

3.62
3.57
≤60
mg/kg

汞

9.41×10-2
8.17×10-2
≤38
mg/kg

铜

34
31
≤18000
mg/kg

镍
18
21
≤900
mg/kg

铅

29
30
≤800
mg/kg

镉

1.07
1.02
≤65
mg/kg

六价铬

未检出
未检出
≤5.7
mg/kg

二氯甲烷
未检出
未检出
≤616
mg/kg

四氯化碳
未检出
未检出
≤2.8
mg/kg

1,1-二氯乙烷
未检出
未检出
≤9
mg/kg

1,2-二氯乙烷
未检出
未检出
≤5
mg/kg

1,1,1-三氯乙烷
未检出
未检出
≤840
mg/kg

1,1,2-三氯乙烷
未检出
未检出
≤2.8
mg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷
未检出
未检出
≤6.8
mg/kg

1,2-二氯丙烷
未检出
未检出
≤5
mg/kg

氯乙烯
未检出
未检出
≤0.43
mg/kg

1,1-二氯乙烯
未检出
未检出
≤66
mg/kg

三氯乙烯
未检出
未检出
≤2.8
mg/kg

四氯乙烯
未检出
未检出
≤53
mg/kg

甲苯
未检出
未检出
≤1200
mg/kg

乙苯
未检出
未检出
≤28
mg/kg

邻二甲苯
未检出
未检出
≤640
mg/kg

间二甲苯+对二甲苯
未检出
未检出
≤570
mg/kg

氯苯
未检出
未检出
≤270
mg/kg

1,2-二氯苯
未检出
未检出
≤560
mg/kg

1,4-二氯苯
未检出
未检出
≤20
mg/kg

苯乙烯
未检出
未检出
≤1290
mg/kg

氯仿
未检出
未检出
≤0.9
mg/kg

顺-1,2-二氯乙烯
未检出
未检出
≤596
mg/kg

反-1,2-二氯乙烯
未检出
未检出
≤54
mg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷
未检出
未检出
≤10
mg/kg

1,2,3-三氯丙烷
未检出
未检出
≤0.5
mg/kg

苯
未检出
未检出
≤4
mg/kg

硝基苯
未检出
未检出
≤76
mg/kg

2-氯苯酚
未检出
未检出
≤2256
mg/kg

氯甲烷
未检出
未检出
≤37
mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘
1.33×10-2
1.09×10-2
≤15
mg/kg

萘

未检出
未检出
≤70
mg/kg

苯并[a]蒽
2.78×10-2
2.11×10-2
≤15
mg/kg

苯并[a]芘
4.41×10-2
2.13×10-2
≤1.5
mg/kg

苯并[b]荧蒽
0.104
3.74×10-2
≤15
mg/kg

苯并[k]荧蒽
1.45×10-2
1.88×10-2
≤151
mg/kg

䓛
3.08×10-2
1.56×10-2
≤1293
mg/kg

二苯并[a,h]蒽
未检出
未检出
≤1.5
mg/kg

石油烃（C10-C40）

68
42
≤4500
mg/kg

氰化物

未检出
未检出
≤135
mg/kg

氯仿

未检出
未检出

≤0.9

mg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

未检出
未检出

≤596

mg/kg

反-1,2-二氯乙烯

未检出
未检出

≤54

mg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

未检出
未检出

≤10

mg/kg

1,2,3-三氯丙烷

未检出
未检出

≤0.5

mg/kg

苯

未检出
未检出

≤4

mg/kg

硝基苯

未检出
未检出

≤76

mg/kg

2-氯苯酚

未检出
未检出

≤2256

mg/kg

氯甲烷

未检出
未检出

≤37

mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘

1.33×10-2
1.09×10-2
≤15

mg/kg

苯并[a]蒽

2.78×10-2
2.11×10-2
≤15

mg/kg

苯并[a]芘

4.41×10-2
2.13×10-2
≤1.5

mg/kg

苯并[b]荧蒽

0.104
3.74×10-2
≤15

mg/kg

苯并[k]荧蒽

1.45×10-2
1.88×10-2
≤151

mg/kg

䓛

3.08×10-2
1.56×10-2
≤1293

mg/kg

二苯并[a,h]蒽

未检出
未检出

≤1.5

mg/kg

石油烃（C10-C40）

68
42

≤4500

mg/kg

氰化物

未检出
未检出

≤135

mg/kg

苯胺

ND

ND

≤260
mg/kg

根据监测结果可知：各监测点位因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。总体而言，项目厂址土壤环境质量良好。

4.声环境质量现状

在厂区边界布设8个噪声监测点，监测时间为2025年11月7日，监测1天，分昼夜进行监测，昼间监测时段为6:00～22:00，夜间监测时段为22:00～次日6:00。

声环境质量现状监测及评价结果见表26。

表26  声环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：dB（A）

序号

监测点位置

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

1

东墙北1#
54.3
65

达标

52
55

达标

2

东墙南2#
56.1
65

达标

54.8
55

达标

3

南墙东3#
53.1
65

达标

51.2
55

达标

4

南墙西4#
54.6
65

达标

52.9
55

达标

5

西墙南5#
57.3
65

达标

54.2
55

达标

6

西墙北6#
55.4
65

达标

53.6
55

达标

7

北墙西7#
56.2
65

达标

52.9
55

达标

8

北墙东8#
57.5
65

达标

54
55

达标

从上述监测结果可以看出，厂界现状监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类声环境功能区标准限值，表明厂区周围环境现状噪声质量较好。

5.生态环境

本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，且用地范围内无生态环境保护目标。因此无需进行生态环境现状调查。 

	环境

保护

目标
	1.环境空气

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、大气环境保护目标。

2.声环境

本项目周边50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

4.生态环境

项目建设用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2025）标准。

表27  工业企业厂界环境噪声排放标准

标准要求

执行类别

昼间限值

夜间限值

GB12348—2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

3类

65dB（A）

55dB（A）

表28  《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2025）单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

2.固体废物

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

3.废水

本项目预过滤器反洗排水以及无机膜清洗排水排入厂区现有污水处理厂处理，处理后全部回用，不外排。回用水装置设计进水规模1700m3/h，出水水质符合《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002规定的指标。采用“石灰软化+絮凝沉淀+过滤+超滤+反渗透”工艺，工艺流程图见图10.2-2，主要回收处理厂区内净水场排泥水（~6t/h）、循环水装置排污水（~200t/h）、热电化学水装置浓盐水（330~340 t/h）和污水处理站排出的处理合格的化工污水（~530t/h），经过处理合格后由回用水管网送到循环水装置及化学水站作为补充水使用。

[image: image4.jpg]SYSMBERRERS

> R4S
BRI AR A
3 i T2
ERAL il
o l %‘1‘& NaClo P
I ATE T 3
] &
ﬁ*ngaz*AH—T ) l = Bl (e |V lﬁ‘
)
REREAK > e e S Y >l
& ki | ) | | i
AT HRA ® 2 #| #
B B
A A
#| M
* K

R

FEZS





图4  国能包头煤化工有限责任公司一期回用水站工艺示意图

	总量

控制

指标
	根据《包头市“十四五”生态环境保护规划》及《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，实行排放总量控制计划管理的污染物为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨氮和化学需氧量。本项目无大气污染物排放，不涉及实行排放总量控制计划管理的污染物。项目生产废水排入厂区现有污水处理厂处理，无废水外排，不涉及总量需求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于内蒙古包头新材料产业园区—新材料产业园国能包头煤化工有限责任公司现有厂区内，项目施工期要拆除原浓缩水科研项目的设备以及本项目设备安装，项目施工期无土建施工，施工量不大，对周边环境影响较小。

1.扬尘污染影响及防治措施

（1）扬尘污染特征

根据经验分析，施工期扬尘污染具有以下特点：

①扬尘来源

设备拆除过程中可能产生扬尘（如设备基础破碎、建筑垃圾清运时的粉尘）。
②影响范围

设备拆除扬尘的影响范围主要在工地围墙外100m以内。

（2）影响分析及防治措施

施工现场应严格落实“六个百分百”（施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；折迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输）。

通过以上分析可知，施工期扬尘影响的范围较小，重污染带位于厂内，不会对外环境的空气质量造成明显的污染影响。建议采取以下措施减轻其影响：

①施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数。

②运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量。施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

③运输干水泥等易起尘的原材料时应使用密闭车辆，并通过封闭系统运送到车库，避免露天堆放；所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。

2.噪声污染影响及防治措施

（1）噪声污染特征

施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通噪声以及设备拆除（切割、破碎、搬运）过程中使用的机械（如切割机、起重机、装载机等）产生的噪声。
建筑施工通常分为4个阶段，即基础阶段、结构阶段和设备安装阶段等，每一阶段采用的施工机械不同，对外界环境造成的施工噪声污染水平也不同。

基础阶段的主要噪声源有打桩机、平地机、移动式空压机等，其噪声级范围在100dB以上。其中打桩机是基础阶段最典型和最大的噪声源，要求本工程打桩作业采用静压式压桩的方式，可控制噪声及在85 dB（A）左右。

结构阶段的主要噪声源为各种运输车辆、各式吊车、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等。其噪声级范围在96.0～111.0 dB（A）之间，其中振捣棒和混凝土搅拌机是此阶段最主要的噪声源。

根据以上分析可知，建筑施工的设备较多，但对环境产生影响较大的噪声源主要是基础阶段的打桩机等。

（2）影响分析及防治措施

由于施工场地噪声对环境的影响较大，因此建议建设和施工单位采取噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制，满足建筑施工场界噪声限值的要求，以最大限度地减少噪声对环境的影响。

①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。

②合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修、养护。

④适当限制大型载重车的车速，运输途中路过居民区、学校和医院等声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

3.废水污染影响及防治措施

（1）废水污染特征

施工期污水主要为施工活动自身产生的污水和少量生活污水以及设备拆除过程中清洗设备或场地产生的废水，主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油，生活污水中含有大量的有机物和悬浮物。

（2）影响分析及防治措施

施工期的生活污水依托国能包头煤化工有限责任公司现有污水处理站。施工场地设置临时沉淀池，清洗废水经沉淀后回用（如用于降尘），不得直接排放；拆除过程中对可能泄漏的设备残留液体进行预先收集，避免渗入土壤或水体。

由于该工程施工废水成分不复杂，经采取适当措施后，施工期废水不会对当地水环境造成污染影响。

4.固体废物影响及处置方法

（1）施工期产生的固体废物及其影响

施工期产生的固体废物主要有拆除原浓缩水科研项目的设备及建筑施工和设备安装过程中产生的建筑垃圾及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理，都将对厂容卫生、公众健康、道路交通及周围环境产生不利影响。

（2）处置方法

①建筑垃圾分类收集，可回收部分（如金属、塑料）进行资源化利用，其余部分运至合规建筑垃圾消纳场处置，严禁随意倾倒。

②将施工期生活垃圾收集后送到指定的垃圾处理站统一处理。

③建设单位在施工期间对其产生的施工废物及时收集、清运，避免产生污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废水

（1）废水排放量

项目废水为预过滤器反洗排水，产生量为1960t/a，无机膜清洗排水，产生量为130t/a，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排。

表29  本项目废水排放情况一览表

序号

废水类型

废水量（t/a）

项目

COD

SS

石油类

氨氮（NH₃-N）
TDS
1
预过滤器反洗废水
1960

产生浓度（mg/L）

150
100
1.5
5

400
2
无机膜清洗废水
130

450
80
1.0
8
1000
合计
混合

废水
2090
168.66
98.76
1.47
5.19
437.32
污水处理站进水水质要求

≤600
≤200
≤5
≤50
≤1000
是否达标

达标

达标
达标
达标

达标
（2）废水排放依托可行性

①污水处理站

污水处理站采用“预处理+A/O（前置反硝化）+曝气生物滤池（BAF）”处理工艺，工艺流程图见图5。设计处理能力为700t/h，主要用于处理国能包头煤化工有限责任公司一期厂区的生产污水、事故污水、生活污水、装置内来水等，现状处理量约530t/h，处理后的排水进入回用水站进一步处理；本项目预过滤器反洗废水产生量0.245t/h，无机膜清洗废水产生量0.02t/h。该污水站剩余处理能力满足本项目依托需求。

②回用水站

回用水装置设计进水规模1400m3/h，进水水量为1200m3/h，出水水质符合《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002规定的指标。采用“石灰软化+絮凝沉淀+过滤+超滤+反渗透”工艺，主要来自污水处理站、循环水排污，脱盐水站排污和净水厂排水及超滤反洗水等。回用水装置处理能力余量充足，可满足本项目依托需求。

[image: image5.jpg].| ik || A0 ,—||

BAF

T RR G
IBLARAL

ok I s





图5  国能包头煤化工有限责任公司一期污水处理站工艺示意图

[image: image6.jpg]SYSMBERRERS

> R4S
BRI AR A
3 i T2
ERAL il
o l %‘1‘& NaClo P
I ATE T 3
] &
ﬁ*ngaz*AH—T ) l = Bl (e |V lﬁ‘
)
REREAK > e e S Y >l
& ki | ) | | i
AT HRA ® 2 #| #
B B
A A
#| M
* K

R

FEZS





图6  国能包头煤化工有限责任公司一期回用水站工艺示意图

2.噪声

（1）预测源强

本项目噪声主要来源于各种设备的运转产生的噪声，本次噪声评价坐标系建立以厂房西南角为坐标原点（x=0.00，y=0.00），X轴正方向为正东向，Y轴正方向为正西北向，推算出各位置坐标点。各噪声源强参照类比同行业生产设备噪声，定位坐标均为建构筑物及设备等效中心坐标，源强情况详见下表。

表30  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源

名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级/dB(A)
1

油相循环泵
流量5m³/h

33

27

1015

80

基础减振

8000h

2

碳五输送泵
流量3.5m³/h

38

27

1015

80

基础减振
8000h

表31  厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

位置

现状值
贡献值

叠加值
达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东墙北1#
54.3
52
38.2
38.2
54.4

52.17

达标

达标

东墙南2#
56.1
54.8
40.1
40.1
56.21

54.94

达标

达标

南墙东3#
53.1
51.2
41.5
41.5
53.39

51.64

达标

达标

南墙西4#
54.6
52.9
37.6
37.6
54.68

53.03

达标

达标

西墙南5#
57.3
54.2
34.8

34.8

57.32

54.25

达标

达标

西墙北6#
55.4
53.6
40.3

40.3

55.53

53.8

达标

达标

北墙西7#
56.2
52.9
37.6

37.6

56.26

53.03

达标

达标

北墙东8#
57.5
54
38.8

38.8

57.56

54.13

达标

达标

本项目周边50m范围内无声环境敏感点，且相关设备噪声经选用低噪声设备、基础减振措施后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类声环境功能区标准限值。
（2）监测计划

本项目噪声监测计划见表32。

表32  噪声监测计划一览表

监测点位置

监测项目

监测频次

执行标准

厂界（东南西北）噪声测点

昼夜连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

3.固体废物

本项目运营期产生的固体废物为：废滤芯、废弃无机膜组件。

（1）废滤芯

本项目MTO装置新增 “预过滤器”，其滤芯主要用于去除污水中的悬浮杂质，产生量与过滤精度、进水水质、处理量及更换频率相关。
处理规模：MTO装置污水量170m³/h，年运行按8000小时，总处理量约136万m3/年。

更换频率：预处理滤芯通常每年更换1次。

产生滤芯量：根据过滤器规格，单台预过滤器滤芯单次更换量约0.3吨/次，估算年产生量约0.6t，在危废间暂存，委托有资质单位处置。

（2）废弃无机膜组件

无机膜组件为耐用型耗材，根据石化行业同类装置运行经验及项目清洗工况，无机膜使用寿命为3年，单次更换1套，年更换量约0.33套/年，折算年产生量约0.25t/a，在危废间暂存，委托有资质单位处置。
本项目固体废弃物产生情况见表33。

表33  项目固体废物产生情况表

序号

固废名称

属性

产污工序

代码

产生量

处置方式

1

废滤芯
危险废物
预过滤器
HW49 

900-041-49
0.6t/a

危废间暂存，委托有资质单位处置

2
废弃无机膜组件

危险废物

C5混合洗净化水

HW49 

900-041-49

0.33套/a

危废间暂存，委托有资质单位处置

（2）固体废物环境影响分析

本项目危险废物主要为废滤芯和废弃无机膜组件，由危废间暂存，委托有资质单位处置。国能包头煤化工有限责任公司一期危废临时储存库于2011年10月5日开始建设，2011年10月底建成并投入使用。危废临时储存库棚建筑规格：35m×6.5m ×3m，地面进行防渗漏处理、水泥硬化，顶层采用彩钢板架设，已通过验收，内部根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危废临时储存库只储存少量废试剂和没有及时转移出厂的部分废润滑油，核定最大储存量为69吨，库内空余较多，本项目废滤芯产生量0.6t/a，废弃无机膜组件0.33套/a，因此本项目依托可行。
4.土壤和地下水环境影响和保护措施

本项目涉及MTO装置和烯烃分离装置污水处理系统改造，新增除油、除杂设施及相关工艺，可能导致土壤和地下水环境的影响主要有：
（1）装置区跑冒滴漏与泄漏污染
新建的油水分离撬块（立式旋液除油、卧式油水分离器等）、C5 混合洗净化水工艺设备及连接管道，若因密封不良、腐蚀或操作不当发生泄漏，含油污水（可能含烃类、苯系物等）、含 C5 等有机物的废水可能渗入地下，污染地下水。污水汽提塔、烯烃分离水洗塔塔釜水相关管道及阀门，若存在接口松动或破损，高浓度污水（可能含 COD、挥发酚、石油类等）泄漏后会下渗污染地下水。

（2）储存与暂存设施渗漏
项目涉及污水暂存池，其防渗层破损可能导致污水泄漏，污染地下水。

（3）处理后回用及排放环节风险
废水输送管道因材质老化、腐蚀、接头密封失效，可能发生泄漏，污染周边土壤和地下水。
针对项目可能造成的土壤、地下水污染，项目防治措施按照源头控制、分区防治等原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

实施清洁生产，是从源头上控制污染物产生和扩散的措施；本项目各构筑物应采取防渗处理措施，产生污染的可能性为污染物通过土壤下渗。为防止泄漏污染物对地下水可能产生的污染。首先建立防渗设施巡检制度，定期检查管道、设备，记录并及时修复破损，防止污染物发生泄漏，使污染物进入外环境，其次应保持防渗层防渗功能良好，在污染物发生泄漏时可保证污染物不会通过下渗等途径进入外环境，对土壤、地下水环境造成污染。

本项目可能造成地下水污染问题，全厂废水应采用管道输送，有效地避免了废水渗入地下，影响地下水。
项目所在厂区现有主体工程已按照石化行业防渗规范要求，完成全域分区防渗工程建设并通过验收，重点防渗区、一般防渗区均配套对应等级防渗设施，防渗结构与渗透系数等指标均满足规范限值，具备完备的土壤及地下水污染防控基础，本项目无需新建防渗体系，全程依托现有成熟防渗设施开展污染防控工作，严控项目新增环境风险。

表34  本项目主要污染防治分区防渗情况表
防渗分区
涉及区域
防渗要求
重点防渗区
新增油水分离撬块、C5净化装置区域，废水收集与排水口周边
渗透系数≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层≥1.5m，防腐防渗双层防护
一般防渗区
配套电气、自控设备区域，巡检通道
渗透系数≤1×10-7cm/s，地面硬化防渗
本项目针对可能引起污染地下水需采取的措施有：

①实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；

②防止污染物的跑、冒、漏、滴，将污染物的泄露环境风险事故降到最低限度；

③工艺管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，应在不通行的管沟内敷设，管沟应做防渗透处理并设置排水系统；

④工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接；

⑤管道低点放净口附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放；

⑥管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集管道中的残留物质，不得任意排放；落实定期将生产设备送到厂外检修，保障生产设备处在良好的运行状态；

⑦排水系统上的集水坑、雨水口、检查井、阀门井、水封井等所有构筑物均应采用防渗的钢筋混凝土结构；

⑧定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理；

⑨必须定期进行检漏监测。

以上措施可以有效地防止地下水污染的发生。

综合以上所述，若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将项目建设及营运对地下水、土壤的污染概率减小到最低程度。

本项目地下水监测计划见表35。

表35  地下水监测计划一览表

监测点位置

监测项目

监测频次

执行标准

装置区下游（依托现有）
石油类、苯系物、挥发酚、COD、C5（挥发性有机物）
每年枯丰水期各监测一次遇到特殊情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次
《地下水质量标
准》GB/T14848-2017)Ⅲ类

5.环境风险

（1）风险源调查

结合项目改造内容（MTO 装置及烯烃分离装置污水处理系统改造，涉及油水分离、净化水回用及辅助设施），主要风险源包括：
①工艺设备风险源
MTO 装置新建的油水分离撬块（立式旋液除油器、卧式油水分离器、预过滤器、臻精油水分离器）：可能因设备腐蚀、密封失效、操作不当导致含油污水泄漏，或因内部压力异常引发设备破裂。

烯烃分离装置 C5 混合洗净化水工艺设备（如洗涤塔、分离器、泵类）：可能因管道接口松动、阀门故障导致含 C5 烃类的污水泄漏，或因 C5 挥发形成可燃蒸气云。

配套管道及阀门：改造新增的污水、回用水输送管道（尤其是含油、含 C5 组分的介质管道），可能因材质缺陷、焊接质量问题或超压导致泄漏。

②辅助设施风险源
电气及自控系统：若自控失灵（如液位、压力传感器故障）、电气短路，可能导致设备运行异常（如泵过载、分离器液位失控），引发泄漏或处理效率下降。

储存及暂存设施：若含油污水、C5 混合洗废水的暂存池（或缓冲罐）防渗层破损、溢流，可能导致污染物渗入土壤或地表水。

（2）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目主要风险物质为烯烃分离装置汽提塔塔釜水中的C5溶剂（混合戊烯）、混合烃。

C5溶剂（混合戊烯）、混合烃理化性质及危险特性见下表。
表36  C5溶剂（混合戊烯）理化性质及危险特性
标识

中文名

混合戊烯

英文名

Pentene, mixed isomers

分子式

C5H10

分子量

70.13

UN编号

1108

CAS号

78-00-2

理化性质

外观与性状

无色透明液体，有类似汽油的刺激性气味

熔点℃

-165

相对密度（水）

0.641 g/mL

沸点℃

29.9～30.1

饱和蒸气压

70.7 kPa

溶解性

不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂

毒性与危害

毒性

大鼠吸入 LC₅₀：175000 mg/m³/4h；小鼠静脉 LD₅₀：约 100 mg/kg

健康危害

吸入：麻醉作用，头晕、头痛、恶心、嗜睡，高浓度可致窒息
皮肤：脱脂、刺激、干燥、皮炎
眼睛：严重刺激、红肿、疼痛、结膜损伤
食入：可引起吸入性肺炎，致命风险
中毒表现：中枢神经抑制、呼吸不畅、呕吐、意识模糊

燃烧爆炸危险性

燃烧性

　易燃液体
闪点℃

-28 ℃
危险特性

闪点极低（-28℃），蒸气易形成爆炸混合物，遇高热、明火、氧化剂剧烈反应，可引发聚合放热爆炸，流动、搅拌易产生静电，蒸气可远距离扩散并回燃

灭火方法

灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫、砂土；禁止用水（无效且可扩大火势）。操作：切断气源 / 泄漏源；喷水冷却容器，勿直接射向泄漏点；在安全距离外灭火；容器变色 / 异响立即撤离

包装与储运

运输车辆需具备危险品运输资质，配备消防与泄漏应急设备，夏季早晚运输，防止暴晒；严禁与氧化剂、酸类、食品混运，运输时车速平稳，避免急刹、碰撞；槽车需接地并设置阻火装置，中途停留远离火种、热源、居民区。
储存于阴凉、通风、防爆库房，温度≤30℃，远离火种、热源、氧化剂、酸类，保持容器密封，防止阳光直射，采用防爆照明与通风，禁止易产生火花的设备，按 “五距” 规范堆放，设置防静电与防雷设施，配备泄漏应急处理设备与合适收容材料。

泄漏处置

立即撤离污染区人员至安全区，隔离并严格限制出入。切断火源、电源，消除所有点火源（严禁静电、火花）。应急人员戴自给式呼吸器、穿防静电服与防化手套。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等受限空间。
小量泄漏：用砂土、蛭石等惰性材料吸收，收集于密闭容器，转移至安全场所处理。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖抑制蒸发；用防爆泵转移至槽车、专用收集器，回收或运至废物处理场所处置。

防护措施

呼吸系统：高浓度接触时戴防毒面具（半面罩）；紧急救援、泄漏处理时戴自给式呼吸器。眼睛：戴化学安全防护眼镜。身体：穿防静电工作服。手：戴橡胶耐油手套。其他：工作场所禁止吸烟、进食、饮水；工作毕淋浴更衣，保持良好卫生习惯

表37  混合烃理化性质及危险特性
标识

中文名

混合烃
英文名

Hydrocarbons, mixed
分子式

C3～C10 烷烃、烯烃、环烷烃等混合物
分子量

/

UN编号

/

CAS号

/

理化性质

外观与性状

无色液体
熔点℃

-165

相对密度（水）

0.65～0.80
沸点℃

30～200
饱和蒸气压

/

溶解性

不溶于水，易溶于有机溶剂
毒性与危害

毒性

对水生生物剧毒、有毒
健康危害

急性吸入：麻醉、头晕、恶心、意识障碍。 皮肤：脱脂、干燥、皮炎。 眼睛：刺激、结膜充血。 食入：吸入肺部可致死。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

　易燃液体
闪点℃

一般≤30℃
危险特性

稳定性：稳定。禁配物：强氧化剂、强酸、卤素、过氧化物。避免条件：明火、高热、静电、撞击。聚合危害：一般不聚合，部分烯烃混合烃受热可聚合放热

灭火方法

灭火剂：干粉、二氧化碳、泡沫、砂土。禁止直流水直接喷射（会扩大火势、飞溅）。

包装与储运

密闭操作，防爆通风，远离火种、热源、氧化剂。控制流速，接地消除静电。储存于阴凉、通风库房，温度一般≤30℃。使用防爆电器、照明、工具。

泄漏处置

立即切断一切火源、电源，禁止使用易产生火花工具。疏散无关人员，加强通风。小量泄漏：用砂土、蛭石等惰性材料吸收，收集至密闭容器。大量泄漏：围堤收容，防爆泵转移回收，禁止流入水体、下水道。

防护措施

呼吸系统：高浓度戴防毒半面罩，泄漏 / 救援用自给式呼吸器。眼睛：化学安全护目镜。身体：防静电工作服。手：耐油橡胶 / 丁腈手套

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，全厂危险物质调查见下表38：

表38  危险物质调查表

序号

物质名称

CAS号

临界量/t

最大储存量/t

Q

1

C5溶剂
/

10
4

0.4

2
混合烃
/
10
0.5
/
备注：C5溶剂是混合戊烯，主要组成为1-戊烯、反式-2-戊烯、顺式-2-戊烯，三种物质的临界量都是10t；混合烃主要成分是酮、醇、醛、苯、烷烃等几种物质的混合。
本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，无需设置环境风险专项评价。企业要从多方面积极采取防护措施，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，提升员工操作能力，把此类风险事故降到最低，使得项目风险水平维持在较低水平。

环境风险事故分析

风险物质转移至环境的核心途径为泄漏、非正常排放，主要影响大气、土壤、水环境，具体如下：

①核心转移途径

设备/管线泄漏：污油罐、混合烃储罐、输送管道、阀门等设备老化、腐蚀或操作不当，导致C5溶剂直接泄漏。

包装/转运泄漏：C5溶剂灌装过程中，容器密封不严、破损，或转运车辆交通事故引发泄漏。

暂存区泄漏：污油罐区防渗设施失效（如防渗池破裂、防泄漏托盘损坏），泄漏物质渗入土壤或汇入雨水。

②非正常排放转移

处理系统故障：油水分离器、循环利用装置停机或故障，含油污水、C5 溶剂残留液直接排放至污水处理系统（若处理不达标则间接污染水体）。

应急处置不当：泄漏后未及时收集，雨水冲刷导致污染物汇入地表水；消防废水未经过滤直接排放，携带污染物扩散。

③对环境的主要影响

烃类物质具有毒性，会污染饮用水源，危害人体健康；C5 溶剂易溶于水，可能导致水体COD、BOD 超标，破坏水体生态平衡。

泄漏的C5溶剂会渗入土壤孔隙，吸附在土壤颗粒表面，导致土壤透气性、透水性下降，破坏土壤结构。

烃类物质会抑制植物根系生长，导致农作物或植被死亡；长期累积可能污染地下水含水层，形成长期污染隐患。

（4）环境风险防范措施
① C5溶剂环境风险防范措施

工艺系统防控：C5混合洗净化水工艺管道、设备采用密封性能良好的设计，关键节点设置双密封或机械密封。

储存与输送管控：C5溶剂储存设备设置液位计、压力计等监测装置，避免超装泄漏；输送管道采用防静电设计，定期检测接地电阻。

防渗与收集：工艺区域设置防渗沟和集液池，收集泄漏的C5溶剂及受污染水体。

应急处置：配备防爆型抽排设备、吸附棉等应急物资；制定 C5 溶剂泄漏应急预案，明确泄漏预警、隔离、处置流程。

②混合烃环境风险防范措施

选用符合规范的耐腐蚀、耐压力材质用于混合烃储罐、管道等设备，定期开展检测维护，配备高低液位报警、压力超限报警等安全仪表系统，采用密闭输送工艺并设置紧急切断阀，严格执行特殊作业许可制度；储罐区设置防渗混凝土基础及防腐防渗层，配套防火堤、围堰、导流沟、集液池及事故存液池，配备固定式及便携式可燃气体探测报警系统，实时监测气体浓度；按规范配置泡沫灭火、消防冷却水等消防设施，选用防爆型电气设备，设置防雷防静电接地装置并定期检测；实施清污分流、雨污分流，设置事故废水收集系统及雨水排口切断阀，确保事故废水、消防废水全收集、全处理；制定混合烃泄漏、火灾、爆炸专项应急预案，定期开展应急演练，配备吸附棉、堵漏工具等应急物资，建立应急联动机制。
③废水环境风险防范措施防范措施

设备与管线选型：废水收集、输送管线选用耐腐蚀材质（如不锈钢、HDPE），阀门、法兰等接口采用密封性能优异的型号，避免材质老化或密封失效泄漏。

定期检测维护：对污油罐、废水输送管道、泵体等关键设备，每季度开展压力测试、超声波探伤，每年全面检修；重点排查阀门、接头等易泄漏部位，及时更换老化部件。

规范操作管理：制定废水输送、暂存操作规程，严禁超压、超液位运行；操作人员需经培训上岗，避免误操作导致泄漏。

6.环保投资估算

本项目总投资为1358.8万元，其中环保投资1358.8万元，占总投资比例的100%。环保投资见下表。

表39  环保投资一览表
治理项目
环保措施
环保投资（万元）

MTO 装置污水汽提塔进水流程改造

对进 MTO 装置污水汽提塔（处理量 170m³/h）的前端污水流程进行优化改造，包括管道重新铺设、阀门更换及流程调控系统升级，确保进水稳定输送至后续处理设施

180
MTO 装置新建油水分离撬块工艺

新建1套完整油水分离撬块

520
烯烃分离装置汽提塔塔釜水流程改造

对进烯烃分离装置水洗塔（处理量 60m³/h）的后端汽提塔塔釜水流程进行改造，更换耐腐蚀管道、新增流量调节阀门及压力监测装置，保障塔釜水稳定进入净化工艺

150
烯烃分离装置新建 C5 混合洗净化水工艺

新建1套C5混合洗净化水工艺系统

320
配套管道、阀门系统建设

建设MTO装置与烯烃分离装置改造区域间的连接管道，选用耐油、耐腐蚀材质；配备截止阀、止回阀、调节阀等专用阀门，确保系统密封与流量控制

188.8
合计

1358.8



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	项目废水为预过滤器反洗排水和无机膜清洗排水，排入厂区现有污水处理厂处理后回用，不外排
	《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	预过滤器
	废滤芯、废弃无机膜组件
	危废间暂存，委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目所在厂区现有主体工程已按照石化行业防渗规范要求，完成全域分区防渗工程建设并通过验收，重点防渗区、一般防渗区均配套对应等级防渗设施，防渗结构与渗透系数等指标均满足规范限值，具备完备的土壤及地下水污染防控基础，本项目无需新建防渗体系，全程依托现有成熟防渗设施开展污染防控工作，严控项目新增环境风险。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1.C5溶剂环境风险防范措施

（1）工艺系统防控：C5混合洗净化水工艺管道、设备采用密封性能良好的设计，关键节点设置双密封或机械密封。

（2）储存与输送管控：C5 溶剂储存设备设置液位计、压力计等监测装置，避免超装泄漏；输送管道采用防静电设计，定期检测接地电阻。

（3）防渗与收集：工艺区域设置防渗沟和集液池，收集泄漏的 C5 溶剂及受污染水体。

（4）应急处置：配备防爆型抽排设备、吸附棉等应急物资；制定 C5 溶剂泄漏应急预案，明确泄漏预警、隔离、处置流程。

2.混合烃环境风险防范措施

选用符合规范的耐腐蚀、耐压力材质用于混合烃储罐、管道等设备，定期开展检测维护，配备高低液位报警、压力超限报警等安全仪表系统，采用密闭输送工艺并设置紧急切断阀，严格执行特殊作业许可制度；储罐区设置防渗混凝土基础及防腐防渗层，配套防火堤、围堰、导流沟、集液池及事故存液池，配备固定式及便携式可燃气体探测报警系统，实时监测气体浓度；按规范配置泡沫灭火、消防冷却水等消防设施，选用防爆型电气设备，设置防雷防静电接地装置并定期检测；实施清污分流、雨污分流，设置事故废水收集系统及雨水排口切断阀，确保事故废水、消防废水全收集、全处理；制定混合烃泄漏、火灾、爆炸专项应急预案，定期开展应急演练，配备吸附棉、堵漏工具等应急物资，建立应急联动机制。
3.废水环境风险防范措施防范措施

（1）设备与管线选型：废水收集、输送管线选用耐腐蚀材质（如不锈钢、HDPE），阀门、法兰等接口采用密封性能优异的型号，避免材质老化或密封失效泄漏。

（2）定期检测维护：对污油罐、废水输送管道、泵体等关键设备，每季度开展压力测试、超声波探伤，每年全面检修；重点排查阀门、接头等易泄漏部位，及时更换老化部件。

（3）规范操作管理：制定废水输送、暂存操作规程，严禁超压、超液位运行；操作人员需经培训上岗，避免误操作导致泄漏。

	其他环境

管理要求
	贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。


六、结论

	国能包头煤化工有限责任公司MTO净化水回用技术改造项目符合国家产业政策，本项目属于新建项目，建设条件可依托装置内原有设施，技术上可行，具有较好的经济效益，符合可持续发展战略思想。

本项目类型、选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划的要求。项目不存在重大环境制约因素，工程建设的环境影响可以接受、环境风险可控，采取的污染防治措施能满足污染物长期稳定达标排放的要求，项目的建设符合当地环境保护要求。

在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

建议与要求：

1.污染防治措施必须与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目运行期间，需加强环保设施的维护及管理，保证环保设施的正常运行，提高其运行效率，确保污染物达标排放，减少对环境的影响。

2.建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	危险废物
	废滤芯
	
	
	
	0.6t/a
	
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废弃无机膜组件
	
	
	
	0.33套/a
	
	0.33套/a
	+0.33套/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image7.jpg]RN B UR Tl X S AR ThEES

—— KEE g %
— R E R s

00000000000

00000

f51
|| SAIREATHRALR
L Al
L | BASERREREHEER
D maELR
B A SERRE
D % 5 R A

N\ [ 2[RI R R
YWRET KL S





附图1  本项目园区功能区位置图

[image: image8.png]BEMESHEIXEEESE AATESHESEST

P 4% N

|
W ~t

1:1,100,000

0510 20 30
——— km

B #
@ #r
@® i
© &g
—— #%
- R
——-EE8%
k&

P esmren
I mewnmesn

—RERRT

T
BANESHER
TRE HHIE

2023598 [





附图2  包头市生态环境管控单元图

[image: image9.png]o R e el
O NPT O By e

PRSREUEEE practe)

R
4 BESHTER BREBENER

RE =5 ERER, O BHTHRERSHT:

U =% Ak DmEE L SA SRR

B =hr o 2N EAEE()

» BARUERST HaElERT) RaEket) (8
SAETWEK] .

109.645486 40613741

> ESRETRE
ZH15020720003

> ESRETER
BIAFTWEK ERERET

> @R
- AsEEaK-akh AR 11.91448kn
X

> ETE

EE
AES R ERERRK ARE SRERERK
F
[Pll/2mE1S2] ERERERSNTREA THMAL, SREsREs
SEAUSFE. 5ISHERRRREN TABFEX X4 HRE
BERE.

1-2. [PU/RREEE) HEsss "EF U, REAFAEXKWERREAEIR

TR

SN WEEETARIEIRAT
BSOS 04714632906 isi: EFRDERTHESRIE W05
IR WEEEARIEIRT
BORPISERET: 1500000028 SACPE20210034115-1 () S¥ARE:#150105020009755
B ==, R,



附图3  内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台项目研判结果

[image: image10.jpg]



附图4  本项目位置示意图

[image: image11.png]10357 14 21 28
O —— —

\ [C]EE

Fk

AT o4 X 2 5 2 il X )

i

O —xx

I i (KO0
Bl —xx





附图5  本项目与空气环境质量功能分区的位置示意图

[image: image12.jpg]



附图6  本项目与国能包头煤化工有限责任公司的位置关系图

11[image: image13.jpg]o0
ooz el




附图7  本项目在神华厂区内四邻关系图

[image: image14.jpg]Y B | MR | URSSLSRARGRRAT
55 Z,& ERRS A137000083
BB vwoso mpan | spom | 2EAse | 2 3 4 5 RS PEARAREER RS R
=8
A A
®
160P1205A/B
RiiEhR |
_| o
160T1203 I |
; kR “
¢ ¢
i i 160-V-1202
7 ' ikE B
; K \ ¥-1001 ' "
g Ry i —
P-20014/B {@® é] EE]
WHAERE @
g HH[
F-1001A 7N\
E L | V1002 E
o —_— - TOKARE |
ﬁﬁﬁ%& g o T 53 A ’
B @7 —e000 _e000 8500 |
1 ) )
WEE o
1, REPHERT RFREEIRER.
F - 2. ZEPREMRR R, AR LONEIMTRE, F
i HSTARARR1017. 000
N V-1003 B
REMANER
[ [
EL 60002
B 0 2025.03. 05
HEANRRERE-R2 Mk  amn e | 2% | on |eme| o
%5 | &5 BEERK & BERS k53 —
S ULUE=R S EARBARAL A
1 V-1001 SRNHRIE 1 SAURNG SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP Co., LTD
W2 | v | WSIOMBRMKARE | 1 | Ds0sa200 Ea s TAREEAT bbb o)
3| Fo0B | YOUOBMSAMEE | o | DN0o2s00 B % TR 1100
WOk K E B HABETR e
£ v | INSTOHEHRAANE | 1 | Desoo BEREERER %;;g@ i | F | o
5 P200LAB  WHRER 2 Qbn’/h, BS0n CHN ENERGY BETEHEE GNREHKER) ]% 72323075216,:210:_1;_9,01

1 ‘ 2 3 4 ‘ 5 6 .





附图8  MTO装置区油水分离撬块设备布置图
[image: image15.jpg]Y B | MR | URSSLSRARGRRAT
55 Z,& ERRS A137000083
BB vwoso mpan | spom | 2EAse | 2 3 4 5 RS PEARAREER RS R
=8
A A
®
160P1205A/B
RiiEhR |
_| o
160T1203 I |
; kR “
¢ ¢
i i 160-V-1202
7 ' ikE B
; K \ ¥-1001 ' "
g Ry i —
P-20014/B {@® é] EE]
WHAERE @
g HH[
F-1001A 7N\
E L | V1002 E
o —_— - TOKARE |
ﬁﬁﬁ%& g o T 53 A ’
B @7 —e000 _e000 8500 |
1 ) )
WEE o
1, REPHERT RFREEIRER.
F - 2. ZEPREMRR R, AR LONEIMTRE, F
i HSTARARR1017. 000
N V-1003 B
REMANER
[ [
EL 60002
B 0 2025.03. 05
HEANRRERE-R2 Mk  amn e | 2% | on |eme| o
%5 | &5 BEERK & BERS k53 —
S ULUE=R S EARBARAL A
1 V-1001 SRNHRIE 1 SAURNG SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP Co., LTD
W2 | v | WSIOMBRMKARE | 1 | Ds0sa200 Ea s TAREEAT bbb o)
3| Fo0B | YOUOBMSAMEE | o | DN0o2s00 B % TR 1100
WOk K E B HABETR e
£ v | INSTOHEHRAANE | 1 | Desoo BEREERER %;;g@ i | F | o
5 P200LAB  WHRER 2 Qbn’/h, BS0n CHN ENERGY BETEHEE GNREHKER) ]% 72323075216,:210:_1;_9,01

1 ‘ 2 3 4 ‘ 5 6 .




附图9  C5混合洗净化水装置设备布置图

附件1：项目委托书

[image: image16.jpg][E AL TAPRITEZ ] MTO 38
WK BAR B ARSI TS5 24

PARBEALTEEAARAS:

RATRE CFEARKDEXRLYRITHN ) B GERFET
RRPEELH) HBRPFE R ELH, FERFECEATER
R FERY R, AP, TR “EREIRUTARIE
22 B MTO Ak B L R R BUE ” #9FR e 4 TAE, BT
#EER, RbeE RS A R R T

RIER





附件2：备案告知书
[image: image17.jpg]20250714 0908 PEEESRR AR AR FATT

TUH & 5 w4

T ARES:  2507-150207-07-02-169491

TUH e Wi E AL TR F AR

BRI MUK BRI TUHAER (TR TH, &g

HENBRAE, HEP &R I RARTAR. EIF DAY, B4R R A T4,
FHAITT.. Frikdhant

AL Ak AU UL R DR R R

ST 1358.8 Jie, Hioh A PEE:1358.8 Jit , FRSHTIEAK07 L, Jfho it
RIS LR 2026/03%2026/12

HEMBAAE: 1. MOREFE - EkAERALE, JUEQALRIE

i+ B Rk 2

B BUTIE R SRR UK S BB 2, MRS B BT ECSR VR HOK L E. AW KB, 1%

PR B RIS O BOKBERE) (7 ik B QST 2T OB, > T e BB AT e

0 S 95 K AR A it i K B>, RIS 1 35 KA T K AT, LA B A 3 22«

AT E R T B IT E , B R A AR B 9 AT B, R LITAT, TR M F G

wa

AMFCUY: A SO R ST E A A, BRI E R SRR R A T BR %

I, BRI

it mg qov.cnzxmindexinklbagzs [spx7pbsnum=2025070115102300N "



[image: image18.jpg]20250714 0908 PEEESRR AR AR FATT

s REME, TRATRMAPE. MFRERERBRY, THRELMLESA T RE.

R P9 52 I X A I R & ST FRANAY I S i i A S S I

AP TakE. g, BTHEARER.

GEEIE EER2FNFH LRRAEFEHTR T, MERIUR REWELHE
HIE, BB TELFEELI0,; WRTHEELH, BEBHEE R0, 2FEREF
TELBBH AR, SRV IGHRCERNEHEEETFELT. )

UK TR

2025 4 07 H 03 H

it mg qov.cnzxmindexinklbagzs [spx7pbsnum=2025070115102300N




附件3：规划环评的审查意见

[image: image19.jpg]WERH (2023) 29 5

WS AR RSP T
XF (ARSI Tl —Hkh R
PR (2021-2030 )
TREESMH ) i I

WEEELNR T EREHR R4

200343 24 H, ARFHBREASHHETEFT (AR
A SR T [ R — AR SR (2021-2030) 3F
FWRREBY COUTFEHR (REHY ) L. HXBITRE
ik K 10 A RE AN (42K X GIREBY 34T





[image: image20.jpg]THE, BRHFEELLT.

— ARFEE IR TR E—F A L E Tk A
B, B EARER 53.06 PHAR, RERGAK. WELE
M4 WEAHTE. LEA 24, HREH) RYETF LB RER
33186 P AR, BRESEREMT. HHTHH AT,
R WA B A ST B IR e, LR
L. WRERHA A RAE. B AR YRR
LREM I W, WA X TN L, REXRMR. %
WEAANES . AREME 2025 4, THE 2030 4.

S KRB MRIATRA AT, A SRR
RIS o B B Sal b, AT T KR IF K A A Aty
FEIFAM, PR TR L EERER LY EE, TS
TR LM IFFR N, FRT ANSSETME, 5 THLR
AR B WA BT SR T RIS o 8 3 SR A

FENLNG, CREHY RAWBARBEE FkE S, #
)y DU 75 S o) o BRIE O 37 5 SR A A0 0 9 2 R L A T
11, BREREATE, THELRENER, EHHE. RER
X8 AL A0TSR LR Y TAE 90 X 1.

= 7RO AT A S R o B DA R DA

(=) BRHAXM L. RELRES, MEAKGIN. BE
RARKR RIS B0 K . 4 3w [ o3 e R B =% —
B AT, SRS ML E S TR . (AR




[image: image21.jpg]THERARBNXTRATVERERELEGETERLY
(HERE (20190 21 5). (AR F B BEARBMBATAF
H—FWEARK G B EAFO TV F RHRERS T E )
(WBAE (2018) 88 5 ) KB IER. 4 kW EREFMHEL
KRFTUATLENL R 2035 FAFEGHNESER, HRE
BB,

(Z) PRAESTFEN, HAEHELR. ERELESK
HRBER. A& SYURHE . AR RERS . BBR A LT <+
WA AR RIRRAT LR E I BAFAREER, BHEIH

T CZHET ASTHEL KL EEAR. ARRF
WHRFEREFEFNERE , SELRATRN Rk &
AT A E L, Wk Bhd BT EERIRA
AR, £0E. EREEFREM ALY TRELTE, T
GEIESEE Sk 578 PN GE = V& = e R
Tk, WIRSIARAATL.

(=) AR B4, RS AR . R XE R
R PR, HX5ER K. AAKEHERRR 2R
MRERGHRATEN, ARERLLRSE ST A
FREARH . FREUS B KL AR — R LR
A 2B B 4. WA LR KA R BOR B X 30 T O B K
BB 3 B3 g L0 A ) o R A RO S 4 T ok A %




[image: image22.jpg]AT, BB E LR RA RS RAE . R E K AT L
HBAKM G LR R BE, RE AR,

() PP AR R & BT R MR S B . AR
ER. HBEAE LT RFAS. & ik FREANIT R
5 30 A8 % B sk, & 5L BOMPRIE 2 AR B E B AR IR LAY X4,
HIRAE s AR B AT b 22 R KT e AR R A
HAREIAATA B KE, HERD L TR BAETRM .
KU A SRR, RIE RIS U

(3) RS al Bzt i, a5 Refrh b, Bid
AP AHALIR, A IR 5 Ak S AT i R A
P, SRR BTT SR B ALY, SRR KW A AR
BB FELEMAATE . BAGIE KA, EARA LS
e ACH I, FAAR BB A R A TOKE . B3 AR
b ORI IR LI R, BBk TR M
%, d—FREG AR T RE R A AT, Fokhksaf A
WAL . AL oy I M R RS, XHE
A2 A5 S0 A5 I A o M, A ARBEAZEL
B E X ROR b 8k R i SRR IR

(%) BRAGT K W48, FH T R T HAG, Jo ik
REIAGEI IR AL b g A0, 3 52 3 1 PRI R B 42 A
BN, WA ARG AW AN KL, FURA N S0
fed, ISR E A NEASLHRERREFHAK,

e




[image: image23.jpg]7 X 3Ok IR T R 45 AR R A AARAE ST ST R K i
BORTHNARE

() BFRR I RO ¥ ARSRE W AT H T
RYFRALTT R W E R Sk A, LREIR
SRR WAARR, HOFRIREE A T, EEALHHOE
PRSI R GG A TG ITH P Ak L3005 R B
W B, BRALMER Ak I RS A A, &
I LA R

O\ RARHUR S A7 B R B, R R 4 41
HEH RN, RS ARTE, AFRFRY
VP B, RS R AT 7 2 6 44 A SRS R B 4t 1 T 4T
PR, AR PR FRBEIAR 4 AR AT S G b

Fffh: PR A, Sk LB D IR K -3 AR e [ AR ALK
(2021-2030) TSyt 4 0 EN LK B4





[image: image24.jpg]Bt

IOR Ty Uy W WY U T [ R o e T | AT =Y e
(2021-2030 ) PRBEUMHE 1S

A DLR DL
#E Ffir BASS/HARR
F % 3 ISR AT RS2 7 ® T
Frvess RESN PSS 3 EFT
HET AR E TR EA AT E®T
WAk PR A AR H AT IRA B % T
FEM P SR R AR A IRA W T
Gl PSR B X ke BT EESS
& # RESA RSk EHERR
EXh AR B 6 R AR T # T
Ll AR b BB X A AT & T
Tt AT EATER # Kk

Yk HIRRERAIT, WA, HIRRASGHFAIIIR,
AT T EHARATRARL

WERE B RAAPBYTANE 2023 4% 4 J1 23 B K

—6-




[image: image25.jpg]HEAE 4 Ab 4 @D R B 69 3RIRH I

B 5¢ 25 B2 AR 1 )R

3R (20051270 5

KT B RLERIRIZ B B
HEBHER IR

HEEANT .,

AR TRT BB BRI FEY R LD B
TV A(20043691 B)Fn AR & B b KR ERP (X THL
bR B S WA B B R LD (A 7R (2005136 $)
BE. BT AACGH AR BT AW RE I UTH
HREPIREFTERLELD T

—FHARARS B ERERS AT EL, RAEH
AT T B AR X 5 5 180 7 /4 R CR AL 8).
30 7o/ R T30 7w/ R TR, AW A B4 180
7o/ 4 B4 T B B 60 7 ok / 4 MTO 3% 3 .30 7 b/ % RT3

YR30 T/ ERAREE 224 F I TR/ N ELRERE
T



[image: image26.jpg]RIS R 3T ARIE) Hh 3 (3 & 410 wh /B E TR AL
REFEA2L S5 FTRIRAFEABL LN EARAHE
IE. RAEFUREMEREHAFROFRE, FLERF
#Rﬁ*ﬁ%é?%i-&%%%&%%&wWéﬁ%iﬁﬁ#%m
B R TERER. TEFRIATREHGRTAERY
HNREWEEHR. KRS AR, FE R E R

SR EAREEAHENT IR

1REFEAETRAERESERRRRE HRALHRR
PHREENEMTORXERLBRALTRESH RARKE
FRUHLENRALALPRCAAEHRBRLBERLEA
3o S B b A AR KT R 4 &5 4 3 AR % ) (GB16297—
199 = SAfk, RLAEBENRERHARARELLRES
HABREEERAE. FTHARBKARTHPRIZAYR
B FELEH.CO PR RRA NS TR R D RERAN
BRB K. TRAET R SR ACKRT R AR HRTRD
(GBL6207—1996) % % 41 4 # 4 I 43 vk AL Fo( T S 77 e
HAREI(GBL4S54— 9D ER . EHAEAKRFAP RA P ARWE
REMMA. Wb B LB, AR AR AR
K 5,75 %o 8 # B #R v ) (GB13223—2003) % 3 Bt BUiR .

2B FAR TEAR. KSR RN REANE
SRR, RARERRDY FRARERSHTAE. LY %ﬁ
SRAAALHHWBEXE S RNE, ?Jﬁﬂﬁﬁhgf‘k%’ﬁ&%ﬁ

KR, DB, BRI EARRFHALHE FRREMN
g



[image: image27.jpg]AR EARE A MTO KB & RAF R BRA, SEEBHHK
BITHBEA T A7 R KA AL 55 KRB A
BT WTARE I 4B & BT ALK A HAR %) (GBBIT8 —
1996) — S ik, BT RAARAXERTARE FHNEE
EFARMT W, T

IAEARNTEAR, BEERF R4, RRHE A EH
Mo TR RR A A ACT b FRF £ e H(GB12348—90)
T #4%.

4P A R R BB A 97 RSB ) B A R R 3
LY TES VST NS N T T EL Y e 3: 3
B AR AR, PR AP RS ES
ARLEAR RCHERRTRA AT HHERERAKT
REHRERE PO RERSE S, BAERC— KT ERES
A A E 3557 S 38 41 47 R )(GB18599—2001) #y LT A R HAT
PO CUT LN BRI )

SHTHR BN A TR, W F KR R R
Je FAME R 15000 £ RBEAF RN, TAREXER
GRTHRRAEFRERFARATHE HERP TR G
BERARRAE,

(RS Er S E P Pt P LT EL L LN
BB EEREHEREREFENERRS

74700 KTk P EHL AR AN AR EEFALBR
.

s



[image: image28.jpg]EHEARLAFHPATEEARGFRRP R L £k
TAL R R B v LB T B4 P R B RS R 42 7
B RBRIE, RS ML AEALRF $AFARPRK, B
YA G RE T TERENES.

> HHAREHRRROXTARARE B ARLTAE HIH
FHFERP AT T,

EERHMR LT FIF RES H&

Y REXRRRFAEZRAS, PEERIRENADA
REEHBARRE R BRTHRARE R, E A
FRALRFRAFRTQ, BRFARPRAFAL
IR, ) '

EBRRERP LR 20054 3 A 22 AR

il



[image: image29.jpg]B 5 A4 QAR R B ) B KA A RS BRI

HER N\ REIRIE SRS PR

3 9 (20081215 %

KT A SRR R I B ak B A
SRR TR G B

HEKEANT
BAMWAXTFRUFELXEFNFLRRAE LB EFEYH
AR AR R £ (20071340 BOME. SFHA,HE
BT
—EAREAG X TRERSRECREFAYARES
FHEE LML B R F 20060270 5)HE T HR L F &
180 Frb/EHHBBERE. AXAERRHARBEXTAR

EAb A EAEATT LS 2.8 22, 24ETHE MTO £ FHA
= B



[image: image30.jpg]& & UOP/Hydro 20 3] T #,% B A2 4 ./ DMTO 4 Al¥ A, 8
HTEFHAREAAF DRI LA RAH Clinsull TERFHE
# Claus fn SCOT R & L%, A3 4 & % 89 3X 410
S BT GAL IR RN R T 3480 /N B AR 5 4 8
REHATHRAADREE AL REN T4 AR BEERT
CHATHE RUKERAP TEEARB TR,

FEREE RBG TR HEARTE, LEFRUEH
RELAENTRAFHALE SR T FEEPHINEEEH
Bk, Bl RBREGLAARAAREHFERTRERR.

= AERH REFEAEFEFLE ARENTH

(DERBUREFNE A ERRE S S hIRAS #
BoRERROAERS KEEREBE AERANAR AL
FRURHANEEE RS L HARANT B A EHHE. B
FEHRHELLTRAFL Clavs v SCOT RAMEAL L, % E
HAETRET 99.8%  RAER AP RBERTS b 80 k3

ARER. RO RABHBER LB RATRE—5F
—y



[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]IZEﬂ.ﬁﬁkirﬂﬁ#?m#ﬁ%%ﬂﬁh.&I‘&ﬁiz}t?&i%‘i
HRE. Qi&ﬁ(%%#ﬁﬁﬁxtﬂm%h&ﬂ%ﬁv%%ﬁéﬁt
SHEPAATES S SRAFEARRRS RERYEEY
FHARBAR ARBATFAL L.

()R EAERE.COD HHEEHR 173.8 /K EH
7.2/, RRBRARFALEGXALT FAREAE KRN
2600 g MR EFARKA BARTFARPBOLEEE, 7
%%ﬁﬂﬁi‘r%ﬂd&ﬁé*lﬁﬁﬁ;&f‘#{;”nﬁy§&ﬂi'&ﬁéz%
ARFAEERE.

z RERIE ERERLAANRE HEEFARP R
ZHEERES T A BRERAREF TRAREF. EREHRE
FHALARAREFRRBEATRRIRA. BRAEE,
REHTEREANESN. # E AR E RN, REMETREE
-

moABEEARSEERAREHAXIAERIMA

WAREP HERETE.
o ) s



[image: image33.jpg]ERAARERHAREE 20 T8 W HHEE T
HYRPEREL PN ENRSEA T BXTHRRP R FHE
AREZLQARRPARZEHNHEEFRE,

7 3l B R A7 8 R 3R AR &R 3 F (20051270 5 4T,




[image: image34.jpg]Fithe ST MAEHERIG I H 3 TERG AR PEICEILINE (15 (2013) 625)

AR AR RIE SRSE R 37

K (2013362 5

% T Hh AR B BRI H % T
R85 0 57 B W L B

PEAERA AT ARAT .

AT FTORERHBETE L THRERP REHEDIRH
WO RS E T E R THRARS BRI RE) (BT E
F2012)% 021 S) (ML FHACER K EHNHEN KL, RALL
FHRPEEFOTF 201342 A 45 EXATRAFTRIA
BEPRUATRE, EHFRREFEELLT:

— mEZEHEFHER

IRGTFHEFERRALTARR. TRUKNEH &
RRHEFE MTOEAE RIBLAUIRLXE REZ LR

B ARE S AR ST 180 T, REH KK
-



[image: image35.jpg]£30FHERER . THEEFR. RHWHH T 2005 £3 AF
2008 4 7 F 33 TARIFEH W& F (20051270 F) A AL H
FHEY T AR L H GFF (20081215 SH#HATTHEA.EX
AEMKEFRLF 2064 12 AXIRTFURERKT
200612772 8). TRAKE 146 {70, £ F HE&H % 7.9 2.7,
EBRFEMHE.4%., TRTF 200745 AFTHE.201055 A%
IAARFURERERPTRE. TR IR T 201056 AK
AREF. BNARZE SUU L REZARHTARPREE
FFHENER .

IRERABRY ERNELAEUTRE - AFREAERRSE
AKANEAB AL E AR EEHEEA, LRk RAELE
AHREAIREHEHTARE RALARHANEA, REF L
TR XM oLk TIHERP B #A R FH K (2009171 5
X0, 95 KAL) AL IR MM o R 3R 3F 4k KBy 400 /N B E 700
/N, ERARARAERE LS FIA KT E3FLH K.

R R R IR R B SRR LR

FEFHALARSBSARA AT H+mELXRILE
Y, ER AR BRAE R AT 100 kB EHHMTO RER
ABBAZZREALEERL FREEL 60 X8 & HK;
RABFRLALENRAZRAAFHCRLAGLEALHRR
DA BB A R AT B K KA R R R

BEFRAREBEEAR BLEREN L HHELRLB FAF
g -



[image: image36.jpg]—FEREBAERAER, M 180 KWW B A, EXTH
FAKATAR —ASHERMPAAAEFILERRE
FAAB EAAKEREEER;REANSEET; EHMT
AHERE AR, B EAHKOHLRTELELEN
HHFERFTARHIRR, AZERFARRBER .
BUT-REAEHGEHABSFAREY ERHEFERET
150 kB KJER %, A 3 F LA KR, HET REAFHFH
BATE HRALTRARYPAEE. 100K DEHPERA
BAHEREEAFUBEL.

= HRIEHETHRNG E 2R REN YW

o B 0 s R DR A

(=) 3% \MTO % B 508 A b 55 % 4 A HOR B34 7
AR YT e M 45 A B HHR R ) (GB16297 —1996) = S o s R A I
AP TEMBRASHAEAHF (T LY ERAT RAHHA
#)(GBI078—1996) #7 75 Je 9 = G Av ks e 35 4R P 7 el e K
HORBEH A ACK T A S5 J 4 8 B 7% ) (GB13223—2003) % 3
HERE —EAR BT FRRASRAE A (AL T R 5
H MR ) (GBL6297—1996) = ki B 1 Bk A H 0 JE A2 A
# R AT I 57 S My B AR ) (GBLAS5A—93) Z BAf. [
FUARBRY FB ETREBUNEHA AT RIEGE
AR )(GBL6297—1996) % 2 WAL , 4 58 16 2 U 9 1 39 4 4 (T &
5 %y AR ) (GB14554—93) Z R E K .




[image: image37.jpg](DFARHETOREAHE DL ENEF EMNEHH LT
KR AHHATA)(GBBIT8—1996) —RAF R ER., K% L#HT
AU 4RI AL (T AR B 47 % )(GB/T14848—93) [l 47
R, T AR R AR AR, WA A
SREERMEHAE.

(EORIREFEAAE EATH KBS - RUEBHEY
REEAAERREN 12.2 Aot RS ERLFHE—H
HEAENEFTRET REAMREF AN BAEEQ LT
RELLARKEAT, REAAEAREN L AR PEHH
RAeAREMAETORE.

(D RE REEFENMEFE(T LAY RAKEF
##AF % ) (GBI2348—2008)3 % A7 % .

(IR EZEFRHEHHE H . 8L 338w, — R M5 695
o AFFER A6 HE AR O TAERP THENR
BHEHEAT.

o AKER

ARAEXRBALAEF R, W IRFARALERAKT
SOREERE, AW ER. £F 39 LRAEAAN TRYFE
BYPTHERTRE N AHAEARETEREE.

ARKLERRELEER

FIRFARP FEF L £ LRI P HEFF XA RH

AEREEARTHENFARY RE SRULHETHAE
R



[image: image38.jpg]EFRIBREXBRALF.

IREXBREERBEUT I - MEFRREALERA
I AHRBERRER: RFEREDRAREREDRLELR
BIH.BEFE-ATRRALHBINUEAERN T4, 5
PEBATRABERE ER . EREFFREAB AL w B KR
REHABEEPREE, RART R R RELFEBG P EFR
R, cERAAATRERBLLHE KMFRELES,
BELERFTRES IRRFENASFRETFRAAY WG #
HIt.

EBERART HBEAARP TRAXTHERS A AR
HIBREEHMHAELA.




[image: image39.jpg]Y B AARPHBELKARPEEF O AR BB EFARY
JAXTARFERE B, e LB AF, FETHEER L4,

PR AT 201343 A 20 BEHEK

=6 =




本项目











本项目











本项目











本项目














PAGE  

