关于汇东肉业生猪牛羊屠宰精深加工及预制菜加工项目环境影响报告书的批复

包环管字[2026]61号

内蒙古汇东肉业有限公司：

你公司报送的《汇东肉业生猪牛羊屠宰精深加工及预制菜加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《汇东肉业生猪牛羊屠宰精深加工及预制菜加工项目环境影响报告书技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、你公司拟在包头九原工业园区食品加工产业园分两期建设本项目，一期建设猪屠宰与分割车间、预制菜卤制品车间、无害化处理车间等设施；二期建设羊屠宰与分割车间及其他配套设施。项目建成后一期年屠宰深加工猪66万头，二期年屠宰深加工羊132万只，年卤制猪羊内脏5000吨。
项目已取得九原区发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，符合国家产业政策。项目位于包头九原工业园区食品加工产业园区，符合园区规划及规划环评，选址合理。在落实《报告书》提出的各项污染防治措施及风险防范措施、环境管理制度及安全生产管理要求后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从生态环境保护角度分析，我局原则同意你单位《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营期间应重点做好以下工作

（一）屠宰与分割车间（及待宰圈、堆粪棚）废气主要污染物为氨、硫化氢，猪屠宰车间燎毛炉天然气燃烧废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，上述废气分别通过碱喷淋+活性炭吸附处理后由排气筒排放；污水处理站废气主要污染物为氨、硫化氢，无害化处理废气主要污染物氨、硫化氢、非甲烷总烃，上述废气经两级活性炭处理后由排气筒排放。氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。
燃气锅炉以天然气为原料采用低氮燃烧技术，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废气通过排气筒排放。颗粒物、二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值；氮氧化物排放满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139—2015）30毫克/立方米限值要求。

项目无组织氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值；二氧化硫、氮氧化物及颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（二）项目废水包括屠宰分割车间废水、预制菜车间排水、锅炉排水、地面及车辆冲洗废水、无害化处理冷凝废水、软水和纯水制备排水、废气治理设施排水、生活废水等，经污水处理站处理后，水质满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）中间接排放限值要求，经管网排至污水处理厂。
（三）项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，并进行合理布置，减小噪声对周围环境的影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类声环境功能区标准要求。

（四）新建一座满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废贮存库。项目产生危险废物包括废卫生检疫材料、废活性炭、废矿物油等定期委托有资质单位处置。一般工业固废中病死猪羊、不合格品通过无害化车间处置形成的无害化骨渣，以及屠宰产生的碎肉渣、内脏深加工产生的废包装、污水处理产生的废油脂等定期外售；废离子交换树脂、废石英砂等由厂家直接更换回收；胃容物、污泥等由环卫部门清运。
（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。编制环境风险事故应急预案，并报属地生态环境分局备案，做好项目的联防联控，定期开展突发环境事件应急演练，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。严格落实环保设施安全生产管理的相关要求。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，按规定程序完成竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。
四、你公司应当按照规定取得排污许可证,未取得排污许可证的不得排放污染物。

五、环评文件经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环评文件。自批复之日起超过5年，该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托包头市生态环境局九原区分局负责该项目审批后的监督检查和管理工作。你公司在收到本批复后5个工作日内，将批复文件分送至九原区人民政府、包头九原工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局九原区分局。

                    包头市生态环境局

                         2026年5月26日
抄送：九原区人民政府、包头九原工业园区管委会、包头市生态环境综合行政执法支队、包头市生态环境局九原区分局
- 4 -
- 5 -

